ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Προμήθεια

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ							Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ						Έτους  2018

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

# ΜΕΛΕΤΗ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Προϋπολογισμού 123.854,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή που συνέταξε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος ηλεκτροφωτισμού στη συντήρηση οδών και πλατειών της πόλης & συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων καθώς και εγκαταστάσεων αυτού κατά το έτος 2017.

Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) ημερολογιακού έτους η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσή τους στο Δήμο Τρικκαίων. Εάν η ποιότητα του/των υλικού/ών εμφανίσει ελαττώματα στη διάρκεια του προαναφερόμενου έτους, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του/τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Τρικκαίων.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 123.854,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του έτους 2017 από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ : 20-6662.1001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.

Τρίκαλα, 19/01/2018		Τρίκαλα, 19/01/2018

## Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

## Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Επιχειρησιακού Έργου

Αθανάσιος Μισιάκας 	                                                              Γεώργιος Χύτας

Μηχανολόγος Μηχανικός 	                                                              Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Προμήθεια

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ							Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ						Έτους  2018

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

###### A. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Hg (ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα)

###### B. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 15 W E27/170-250 V γίνονται δεκτά τα ενδιάμεσα εύρη τάσης λειτουργίας (δείγμα) Θερμοκρασία χρώματος: 6000K-6500Κ Lumen: ≥ 1450 Ra ≥ 80 P.F. ≥ 0.8 Διάρκεια ζωής: ≥ 30000 ώρες, 360° ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SL 24 W electronic E27/170-250 V γίνονται δεκτά τα ενδιάμεσα εύρη τάσης λειτουργίας (δείγμα) Θερμοκρασία χρώματος: 6000K-6500Κ Lumen: ≥ 1350 Ra ≥ 80 Διάρκεια ζωής: ≥ 12000 ώρες ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 150 W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 2000K Lumen: ≥ 17500 Διάρκεια ζωής: ≥ 30000 ώρες ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 2000K Lumen: ≥ 33000 Διάρκεια ζωής: ≥ 30000 ώρες ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 400 W E40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 2000K Lumen: ≥ 56000 Διάρκεια ζωής: ≥ 30000 ώρες ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με το πρότυπο ErP Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικό χώρο

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3U 15 W (δείγμα) Θερμοκρασία χρώματος: ≥4000K Lumen: ≥ 850 Διάρκεια ζωής: ≥ 10000 ώρες

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15 W, Β22 ή Ε27 με αντάπτορα (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 6500K Lumen: ≥ 850 Ra ≥ 80 Διάρκεια ζωής: ≥ 10000 ώρες Συμμόρφωση με τα πρότυπα ErP και RoHS

ΛΑΜΠΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ 75 W / Ε27/ 230V (δείγμα). Lumen: ≥ 520 Διάρκεια ζωής: ≥ 8000h ISO 9000 εργοστασίου κατασκευής Συμμόρφωση με το πρότυπο DIN/ΕΛΟΤ ΕΝ 12368

ΛΑΜΠΕΣ 250 W HQI Ε40 (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 4200K Lumen: ≥ 22000 Διάρκεια ζωής: ≥ 20000 ώρες

ΛΑΜΠΕΣ 400 W HQI Ε40 (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 4200K Lumen: ≥ 40000 Διάρκεια ζωής: ≥ 20000 ώρες

ΛΑΜΠΕΣ 150 W HQI E27 ΑΧΛΑΔΩΤΗ (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: 4000K Lumen: ≥ 14000 Διάρκεια ζωής: ≥ 20000 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SPIRAL, 65 W, Ε40 (δείγμα) Θερμοκρασία χρώματος: 2000K – 2700Κ Μέγιστες διαστάσεις λαμπτήρα: Μήκος 22,8 εκ. / Πλάτος: 8,3 εκ. Lumen: ≥ 3300 Διάρκεια ζωής: ≥ 12000 ώρες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SPIRAL, 55 W, Ε40 ή Ε27 με αντάπτορα (δείγμα). Θερμοκρασία χρώματος: ≥6000K Lumen: ≥ 3800 Διάρκεια ζωής: ≥ 12000 ώρες

###### Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι βραχίονος εξωτερικού φωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες Νατρίου υψηλής πιέσεως και θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α)	Το κέλυφος θα είναι από χυτό από χυτό κράμα αλουμινίου βαμμένο εξωτερικά με σφυρήλατη βαφή φούρνου γκρι χρώματος.

β)	Πλευρικά θα φέρουν ρυθμιζόμενα κάτοπτρα από στιλβωμένο αλουμίνιο

γ)	θα φέρουν διαφανές πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται στο κέλυφος με παρέμβυσμα και που θα στερεώνεται σ’ αυτό με ανοξείδωτους ασφαλείς συνδέσμους.

δ)	Η ηλεκτρονική μονάδα να περιλαμβάνει:

- Στραγγαλιστικό πηνίο.

- Πυκνωτή.

- Λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε40.

Η ηλεκτρική μόνωση θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60598 και η προστασία των χώρων των οργάνων κλάσης IP 65 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60529.

Τα φωτιστικά θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή.

Δ. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Οι προβολείς θα είναι τύπου LED 100W, με τροφοδοτικό τύπου switching, στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα όργανα έναυσης.

Οι προβολείς θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή.

###### Ε. ΚΑΛΩΔΙΑ

Καλώδια – 500 Volt.

Οι αγωγοί μονώνονται με πλαστικό και περιβάλλονται από μονωτική μάζα η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη δυσκολία ανάφλεξης και την ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο. Να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους κανονισμούς του ΕΛΟΤ:

ΝΥΜ: ΕΛΟΤ 563.4

ΝΥΥ: ΕΛΟΤ 843

ΝΥΑ: ΕΛΟΤ 563.3

ΝΥΛ: ΕΛΟΤ 563.5

UTP: TIA/EIA-568-B.2

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9000 του κατασκευαστή.

ΣΤ. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Αυτά είναι οι διάφορες αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες, τα φυσίγγια, ασφάλειες τύπου NEOSED τα ρελέ, οι χρονοδιακόπτες να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με αυτά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

#### Ζ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Όπως μετασχηματιστές, ταινίες, ντουί, βάσεις, εκκινητές (starters), φωτοκύτταρα, κ.α. υλικά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν.

Σημείωση: Στον πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού σημειώνονται τα υλικά για τα οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

Τρίκαλα, 19/01/2018		Τρίκαλα, 19/01/2018

## Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

## Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Επιχειρησιακού Έργου

Αθανάσιος Μισιάκας 	                                                              Γεώργιος Χύτας

Μηχανολόγος Μηχανικός 	                                                                         Πολιτικός Μηχανικός

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Hg (ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 | 4,50 | 2.250,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2.250,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 540,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 2.790,00 |

| Β.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 15 W E27/170-250 V (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3.000,00 | 6,50 | 19.500,00 |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SL 24 W electronic E27/170-250 V (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11.000,00 | 2,7 | 29.700,00 |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 150 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 11 | 1.100,00 |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300,00 | 12,5 | 3.750,00 |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300,00 | 12,5 | 3.750,00 |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 400 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 16 | 1.600,00 |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W Ε40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3U 15 W (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15 W, Β22 ή Ε27 με αντάπτορα (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| 10 | ΛΑΜΠΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ 75 W/Ε27/230 V (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.080,00 | 2,00 | 2.160,00 |
| 11 | ΛΑΜΠΕΣ 250 W HQI (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 8,00 | 240,00 |
| 12 | ΛΑΜΠΕΣ 400 W HQI (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60,00 | 8,00 | 480,00 |
| 13 | ΛΑΜΠΕΣ 150 W HQI ΑΧΛΑΔΩΤΗ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 65 W, Ε40 2000°Κ – 2700°Κ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 55 W, Ε40 ή Ε27 με αντάπτορα ≥6000K (δείγμα). | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 7,00 | 700,00 |
| 16 | ΛΑΜΠΕΣ 0,60 ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400,00 | 1,50 | 600,00 |
| 17 | ΛΑΜΠΕΣ 1,20 ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 | 1,50 | 300,00 |
| 18 | ΛΑΜΠΕΣ 1,50 ΦΘΟΡΙΟΥ 58 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 | 1,70 | 340,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 66.780,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 16.027,20 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 82.807,20 |

| Γ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 90,00 | 50 | 4.500,00 |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 59 | 1.770,00 |
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 49 | 1.470,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 7.740,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 1.857,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 9.597,60 |

| Δ.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 | 50,00 | 2.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2.500,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 600,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3.100,00 |

| Ε.ΚΑΛΩΔΙΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,33 | 99,00 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 200,00 | 0,50 | 100,00 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,38 | 228,00 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,56 | 336,00 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,77 | 462,00 |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 100,00 | 2,10 | 210,00 |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 100,00 | 3,10 | 310,00 |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 1,5 μαύρο τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,11 | 33,00 |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 16 κίτρινο τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 50,00 | 1,11 | 55,50 |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 400,00 | 0,34 | 136,00 |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2Χ1 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 400,00 | 0,34 | 136,00 |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (CATEG 5) | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2.255,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 541,32 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 2.796,82 |

| ΣΤ.ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (12 θέσεων) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 15,00 | 150,00 |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (12 θέσεων/σειρά) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 | 20,00 | 300,00 |
| 3 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| 4 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| 6 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 | 2,00 | 96,00 |
| 8 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 2,50 | 50,00 |
| 9 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| 10 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| 11 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4×63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
| 12 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΟΜΠΛΕ 35 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 6,00 | 180,00 |
| 13 | ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET | ΚΟΥΤΙ | 100,00 | 2,00 | 200,00 |
| 14 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,30 | 30,00 |
| 15 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 35Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,30 | 30,00 |
| 16 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 50Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 55,00 | 0,30 | 16,50 |
| 17 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,20 | 20,00 |
| 18 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,20 | 20,00 |
| 19 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,20 | 20,00 |
| 20 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80,00 | 0,50 | 40,00 |
| 21 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (ΤΥΠΟΥ ORBIS εφεδρείας ανά τέταρτο) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60,00 | 15,00 | 900,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 3.144,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 754,68 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 3.899,18 |

| Ζ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (70-400 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400,00 | 2,50 | 1.000,00 |
| 2 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S2 (4-22 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,35 | 35,00 |
| 3 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S10 (4-80 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,35 | 35,00 |
| 4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 125 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 10,00 | 200,00 |
| 5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 180,00 | 12,00 | 2.160,00 |
| 6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 19,00 | 380,00 |
| 7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 14,00 | 280,00 |
| 8 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 35,00 | 700,00 |
| 9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 10,00 | 200,00 |
| 10 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 10,00 | 1.000,00 |
| 11 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 400W HQI | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| 12 | ΜΠΑΛΕΣ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 5,90 | 590,00 |
| 13 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 | 7,00 | 1.400,00 |
| 14 | ΒΑΣΗ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 2,50 | 250,00 |
| 15 | ΒΑΣΗ Φ30 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 | 1,80 | 90,00 |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 125W ΟΒΑΛ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 6,00 | 600,00 |
| 17 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| 18 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΟΒΑΛ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 | 8,00 | 1.200,00 |
| 19 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500,00 | 0,50 | 250,00 |
| 20 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 | 0,60 | 120,00 |
| 21 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΥΤΙΑ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250,00 | 0,45 | 112,50 |
| 22 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Β22 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,40 | 40,00 |
| 23 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,40 | 40,00 |
| 24 | ΤΑΙΝΙΑ 3Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| 25 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.000,00 | 0,35 | 350,00 |
| 26 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.000,00 | 0,35 | 350,00 |
| 27 | ΡΟΚΑ 6/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 28 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 | 1,30 | 13,00 |
| 29 | ΡΟΚΑ 10/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 | 1,30 | 13,00 |
| 30 | ΡΟΚΑ 12/25 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 | 1,90 | 9,50 |
| 31 | ΡΟΚΑ 12/35 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 | 1,90 | 9,50 |
| 32 | ΡΟΚΑ 14/40 | ΚΟΥΤΙ | 3,00 | 2,50 | 7,50 |
| 33 | ΟΥΠΑ Νο 6 | ΚΟΥΤΙ | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| 34 | ΟΥΠΑ Νο 10 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 | 1,50 | 7,50 |
| 35 | ΟΥΠΑ Νο 12 | ΚΟΥΤΙ | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 36 | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 40mmX45mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 825,00 | 0,02 | 16,50 |
| 37 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 10mm | ΚΟΥΤΙ | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 38 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 15mm | ΚΟΥΤΙ | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 39 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 | ΚΟΥΤΙ | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 40 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ80 | ΚΟΥΤΙ | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 41 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
| 42 | ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,70 | 28,00 |
| 43 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 4,50 | 45,00 |
| 44 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΕΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Νο 29 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 1,25 | 25,00 |
| 45 | ΜΠΟΥΑΤ 7,5Χ7,5 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 1,20 | 24,00 |
| 46 | ΜΠΟΥΑΤ 10Χ10 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 1,50 | 30,00 |
| 47 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 | 1,50 | 45,00 |
| 48 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 1,50 | 30,00 |
| 49 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 | 1,50 | 22,50 |
| 50 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 51 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 | ΚΙΛΑ | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 52 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ – ΝΥΧΤΑ) 10Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 | 9,50 | 1.425,00 |
| 53 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 20,00 | 0,50 | 10,00 |
| 54 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 10,00 | 0,60 | 6,00 |
| 55 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΙΜΙΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| 56 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| 57 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ Νο 6 10cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 7,00 | 35,00 |
| 58 | ΣΠΡΕΥ (ΜΑΥΡΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΛΕΥΚΟ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6,00 | 4,00 | 24,00 |
| 59 | ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 60 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ10 | ΜΕΤΡΑ | 50,00 | 0,40 | 20,00 |
| 61 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 0,80 | 16,00 |
| 62 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 1,50 | 30,00 |
| 63 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 1,50 | 18,00 |
| 64 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 1,50 | 18,00 |
| 65 | ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11,00 | 10,00 | 110,00 |
| 66 | ΚΟΦΤΑΚΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11,00 | 10,00 | 110,00 |
| 67 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΜΕΤΡΑ | 15,00 | 1,60 | 24,00 |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΜΕΤΡΑ | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| 69 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 2,50 | 12,50 |
| 70 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| 71 | ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 15.213,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 3.651,12 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 18.864,12 |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- |
| Α. | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | 2.250,00 |
| Β. | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | 66.780,00 |
| Γ. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 7.740,00 |
| Δ. | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | 2.500,00 |
| Ε. | ΚΑΛΩΔΙΑ | 2.255,50 |
| ΣΤ. | ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | 3.144,50 |
| Ζ. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 15.213,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 99.883,00 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 23.971,92 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 123.854,92 |

Τρίκαλα, 19/01/2018		Τρίκαλα, 19/01/2018

## Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

## Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Επιχειρησιακού Έργου

Αθανάσιος Μισιάκας 	                                                               Γεώργιος Χύτας

Μηχανολόγος Μηχανικός 	                                                             Πολιτικός Μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Hg (ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| Β.ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 15 W E27/170-250 V (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3.000,00 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SL 24 W electronic E27/170-250 V (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11.000,00 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 150 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300,00 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300,00 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 400 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W Ε40 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3U 15 W (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Β22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 15 W (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΕΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ 75 W/Ε27/230 V | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.080,00 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΕΣ 250 W HQI (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΕΣ 400 W HQI (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60,00 |  |  |
| 13 | ΛΑΜΠΕΣ 150 W HQI ΑΧΛΑΔΩΤΗ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 14 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 65 W, Ε40 2000°Κ – 2700°Κ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 15 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 55 W, Ε40 ή Ε27 με αντάπτορα ≥6000K (δείγμα). | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 16 | ΛΑΜΠΕΣ 0,60 ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400,00 |  |  |
| 17 | ΛΑΜΠΕΣ 1,20 ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 |  |  |
| 18 | ΛΑΜΠΕΣ 1,50 ΦΘΟΡΙΟΥ 58 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| Γ.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 90,00 |  |  |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 250W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| Δ.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| Ε.ΚΑΛΩΔΙΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,33 | 99,00 |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 200,00 | 0,50 | 100,00 |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,38 | 228,00 |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,56 | 336,00 |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 600,00 | 0,77 | 462,00 |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ4 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 100,00 | 2,10 | 210,00 |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 100,00 | 3,10 | 310,00 |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 1,5 μαύρο τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,11 | 33,00 |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 16 κίτρινο τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 50,00 | 1,11 | 55,50 |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 400,00 | 0,34 | 136,00 |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2Χ1 τ.χ. | ΜΕΤΡΑ | 400,00 | 0,34 | 136,00 |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (CATEG 5) | ΜΕΤΡΑ | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 2.255,50 |
| Φ.Π.Α. 24%: | 541,32 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: | 2.796,82 |

| ΣΤ.ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 |  |  |
| 3 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 4 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 |  |  |
| 6 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 |  |  |
| 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 48,00 |  |  |
| 8 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 9 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 10 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 11 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4×63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 12 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΟΜΠΛΕ 35 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 13 | ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET | ΚΟΥΤΙ | 100,00 |  |  |
| 14 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 15 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 35Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 16 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 50Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 55,00 |  |  |
| 17 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 18 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 19 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 20 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80,00 |  |  |
| 21 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (ΤΥΠΟΥ ORBIS εφεδρείας ανά τέταρτο) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| Ζ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (70-400 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 400,00 |  |  |
| 2 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S2 (4-22 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 3 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S10 (4-80 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 125 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 180,00 |  |  |
| 6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 8 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 9 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥ 125 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 10 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 11 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 400W HQI | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 12 | ΜΠΑΛΕΣ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 13 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 |  |  |
| 14 | ΒΑΣΗ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 15 | ΒΑΣΗ Φ30 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 |  |  |
| 16 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 125W ΟΒΑΛ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 17 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 18 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΟΒΑΛ , FOTO FAN | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 |  |  |
| 19 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500,00 |  |  |
| 20 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 |  |  |
| 21 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΥΤΙΑ (δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250,00 |  |  |
| 22 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Β22 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 23 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 24 | ΤΑΙΝΙΑ 3Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 |  |  |
| 25 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.000,00 |  |  |
| 26 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1.000,00 |  |  |
| 27 | ΡΟΚΑ 6/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 28 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 29 | ΡΟΚΑ 10/25 | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 30 | ΡΟΚΑ 12/25 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 |  |  |
| 31 | ΡΟΚΑ 12/35 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 |  |  |
| 32 | ΡΟΚΑ 14/40 | ΚΟΥΤΙ | 3,00 |  |  |
| 33 | ΟΥΠΑ Νο 6 | ΚΟΥΤΙ | 30,00 |  |  |
| 34 | ΟΥΠΑ Νο 10 | ΚΟΥΤΙ | 5,00 |  |  |
| 35 | ΟΥΠΑ Νο 12 | ΚΟΥΤΙ | 2,00 |  |  |
| 36 | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 40mmX45mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 825,00 |  |  |
| 37 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 10mm | ΚΟΥΤΙ | 1,00 |  |  |
| 38 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 15mm | ΚΟΥΤΙ | 1,00 |  |  |
| 39 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 | ΚΟΥΤΙ | 1,00 |  |  |
| 40 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ80 | ΚΟΥΤΙ | 1,00 |  |  |
| 41 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 42 | ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 43 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 44 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΕΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Νο 29 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 45 | ΜΠΟΥΑΤ 7,5Χ7,5 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 46 | ΜΠΟΥΑΤ 10Χ10 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 47 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30,00 |  |  |
| 48 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 49 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 |  |  |
| 50 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 51 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 | ΚΙΛΑ | 10,00 |  |  |
| 52 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ – ΝΥΧΤΑ) 10Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 |  |  |
| 53 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 20,00 |  |  |
| 54 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 10,00 |  |  |
| 55 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΙΜΙΤ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 56 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 57 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ Νο 6 10cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 58 | ΣΠΡΕΥ (ΜΑΥΡΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΛΕΥΚΟ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 6,00 |  |  |
| 59 | ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 60 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ10 | ΜΕΤΡΑ | 50,00 |  |  |
| 61 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 62 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 63 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 64 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 65 | ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11,00 |  |  |
| 66 | ΚΟΦΤΑΚΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 11,00 |  |  |
| 67 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΜΕΤΡΑ | 15,00 |  |  |
| 68 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΜΕΤΡΑ | 15,00 |  |  |
| 69 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 70 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 71 | ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15,00 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- |
| Α. | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ |  |
| Β. | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |
| Γ. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |  |
| Δ. | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ |  |
| Ε. | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |
| ΣΤ. | ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |
| Ζ. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |