| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών |  |
| --- | --- |

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 45.306,80€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23%),

55.727,36€ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ)

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 25478/26-05-2016

ΜΑΪΟΣ 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ 11389/93), η προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2016  του Δήμου Τρικκαίων και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 1ο

###### Ισχύουσες Διατάξεις

- Υπ αρ. 11389/23-03-1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ),

- Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’

- Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις.

- Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Άρθρο 2ο

###### Αντικείμενο του έργου

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α', που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υλικών ή για ένα ή περισσότερα είδη.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού.

# Άρθρο 3ο

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (45.306,80€) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (55.727,36€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ : 20-6662.0001, 20-6662.2001, 20-6662.4001, 20-6662.5001, 20-6662.6001, 20-6662.7001, 20-6662.8001του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 και η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους.

# Άρθρο 4ο

Χρόνος-Τόπος Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο  Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42132 Τρίκαλα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 07/06/2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 76/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει έως σήμερα.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, ή μη προσέλευσης ενδιαφερόμενων, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις  14/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

# Άρθρο 5ο

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.

###### Άρθρο 6ο

###### Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά:

###### Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης.

###### Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι -6- το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, και το ειδικό επάγγελμά τους.

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86  με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς που είναι υπόχρεοι.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους στην υποψήφια επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, και όχι μόνο τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ. Αφορά επίσης και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (Γνωμ. ΝΣΚ 222/1998). Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, ομόρρυθμες κ.λ.π.), το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν (όπως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, το διαχειριστή της ΕΠΕ κ.λ.π.), εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την επιχείρηση (ΣτΕ 1607/2004 ΝοΒ 2005 σελ. 2042, ΣτΕ 4029/2006, ΣτΕ 794/2003, ΣτΕ ΕπΑν 71/2011, 6/2004, 326/2003).

- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι αποδέχονται τους όρους  της διακήρυξης.

- Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης είναι:

| 1. | Τα φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου, από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή. |
| --- | --- |
| 2. | Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμα εξουσ. Πρόσωπο Οι Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου |
| 3. | Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Οι Ο.Ε., Ε.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. |
| 4. | Για Αλλοδαπά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. |
| 5. | Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. |
| 6. | Για τις ενώσεις ισχύουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. |

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 7ο

Εγγυήσεις

Άρθρο 7ο

Εγγυήσεις

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, υπέρ του Δήμου Τρικκαίων, το ύψος της οποίας ορίζεται σε  ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α, ήτοι εννιακόσια έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (906,14 €) ή ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς του Φ.Π.Α των υλικών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά και η οποία πρέπει να  ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο προμηθευτής-τές στον-στους οποίο-ους θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται-νται να καταθέσει-σουν εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού χωρίς το Φ.Π.Α. και ισχύς τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα παράδοσης των υλικών. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος.

Το περιεχόμενο της εγγύησης είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π - Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014), οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσής ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη –μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού

Σε περίπτωση που η εγγυητική Επιστολή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ποσό, τίτλος έργου, ημ/νία διαγωνισμού, αρ. πρωτ. διακήρυξης, ισχύς. Επίσης να αναφέρεται ότι διέπεται από τους όρους του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 157 του ν. 4281/2014.

###### Άρθρο 8ο

Υποβολή Προσφορών-Φάκελος υποβολής

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:

<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ> ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Πρόχειρο Διαγωνισμό της Προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016» Διακήρυξη : 25478/26-05-2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07-06-2016 Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρικκαίων

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους υποφακέλους: α) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής,  β) τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, γ) τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως:

Οι Προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή του νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της Ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων τους σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε Ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του Δήμου.

Να χρησιμοποιηθεί το τιμολόγιο προσφοράς που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της Παρούσας

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Τρικκαίων/Πρωτόκολλο-Για το Τμήμα Προμηθειών.), Ασκληπιού 18, 42 100 Τρίκαλα, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10.00(έναρξη παραλαβής προσφορών)  έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

###### Άρθρο 9ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα υλικά πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης.

Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών. 	Σημειώνεται ότι με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στο προσφερόμενο υλικό με αναγραφή ανά α/α υλικού σε πίνακα όπως αυτά παρουσιάζονται στον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ (ΜΑΡΚΑ, ΤΥΠΟΣ, κ.α.) | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |

###### Άρθρο 10ο

Ενστάσεις

Για την υποβολή των ενστάσεων ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

###### Άρθρο 11ο

Κατακύρωση Διαγωνισμού

# Το κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού.

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

# Για την επιλογή της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της  αρμόδιας επιτροπής.

###### Άρθρο 12ο

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα  3 μηνών  από την επόμενη ημέρα της  διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 13ο

Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση θα γίνει στον αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Τρικκαίων, (Δημοτικό Αμαξοστάσιο, Κηπάκι Σαραγίων Τέρμα, Τρίκαλα).

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

###### Άρθρο 14ο

Τρόπος Πληρωμής

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή, μετά από την οριστική παραλαβή, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ.

Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α.

###### Άρθρο 15ο

Διάθεση τευχών –Πληροφορίες

Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Κόρδας Βασίλειος, Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 2431-3-51203, 2431-3-51205, promithies@trikalacity.gr

###### Άρθρο 16ο

Δημοσιότητα

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/.

Η Περίληψη αυτής θα  αναρτηθεί:

- στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,

- στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr/prokirikseis ,

- στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

και θα δημοσιευθεί

- σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, της έδρας του νομού, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 38/2012).

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο – προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Δημήτρης Παπαστεργίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Προμήθεια

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ							Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ						Έτους 2016

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

# ΜΕΛΕΤΗ

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Προϋπολογισμού 55.727,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή που συνέταξε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Τρικκαίων προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω ηλεκτρολογικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος ηλεκτροφωτισμού στη συντήρηση οδών και πλατειών της πόλης & συνοικισμών του Δήμου Τρικκαίων καθώς και εγκαταστάσεων αυτού κατά το έτος 2016.

Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) ημερολογιακού έτους η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσή τους στο Δήμο Τρικκαίων. Εάν η ποιότητα του/των υλικού/ών εμφανίσει ελαττώματα στη διάρκεια του προαναφερομένου έτους, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος, μετά από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του/τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου Τρικκαίων.

Ο προϋπολογισμός της προμηθείας ανέρχεται στο ποσό των 55.727,36 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση της προμηθείας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τους ΚΑ : 20-6662.0001, 20-6662.2001, 20-6662.4001, 20-6662.5001, 20-6662.6001, 20-6662.7001, 20-6662.8001.

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Τρίκαλα, 14/4/2016	Τρίκαλα, 14/4/2016	Τρίκαλα, 14/4/2016

## Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

## Ο Προϊστάμενος Τμήματος	Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Ηλεκτρομηχανολογικών                     Επιχειρησιακού Έργου

Εγκαταστάσεων

Σωτήριος Γεωργομάνος	Αθανάσιος Μισιάκας 	Γεώργιος Χύτας

Μηχανολόγος Μηχανικός 	Μηχανολόγος Μηχανικός 	Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						Προμήθεια

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ							Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ						Έτους 2016

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

###### 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Οι λαμπτήρες θα είναι ισχύος (W) και τάσεως (V) όπως φαίνονται στον πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και θα φέρουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α)	υψηλή απόδοση φωτός,

β)	μακρά διάρκεια ζωής,

γ)	χαμηλή πτώση φωτιστικής απόδοσης,

δ)	μέγιστη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε φως με τη μικρότερη θερμική ακτινοβολία

και θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές VDE 170/171 ή αντιστοίχων.

Οι λαμπτήρες θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με το πρότυπο Ι.S.O. 9001 του κατασκευαστή καθώς και έγγραφα – προσπέκτους στα οποία θα φαίνονται οι δυνατότητες – χαρακτηριστικά αυτών όπως διάρκεια ζωής κ.α.

Για τους λαμπτήρες SL, προϋπόθεση αποτελεί η τέλεια προσαρμογή τους σε ντουί τύπου ΔΕΗ (μήκος σπειρώματος) για αυτό θα παραδοθεί με την προσφορά και δείγμα λαμπτήρων SL υποχρεωτικά. Πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες, φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.300 lumen και γυάλινο κάλυμμα.

Οι λαμπτήρες Na (Νατρίου) πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 28.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 2.000 (K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 27.000 lumen.

Οι λαμπτήρες Hg (Υδραργύρου) πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 14.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 4.000±5% K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.500 lumen.

Οι λαμπτήρες HQI πρέπει να έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος τουλάχιστον 4.100 (K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 33.000 lumen.

Οι ηλεκτρονικοί λαμπτήρες πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

α)	Οι 65 W θα έχουν τάση λειτουργίας 160-240 Volt, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος 2.000 (K έως 3.000 (K, σπείρωμα Ε40 (με ή χωρίς προσαρμογέα ντουί ιδίου μετάλλου όπως και το εργοστασιακό σπείρωμα του λαμπτήρα), φωτεινή ροή τουλάχιστον 3.300 lumen ύψος έως 23 εκατοστά (με ή χωρίς τον προσαρμογέα ντουί) και θα είναι βιομηχανικού τύπου.

β)	Οι 55 W θα έχουν τάση λειτουργίας 160-240 Volt, διάρκεια ζωής τουλάχιστον 12.000 ώρες, θερμοκρασία χρώματος περίπου 6.400(K ψυχρού φωτισμού, σπείρωμα Ε40, φωτεινή ροή τουλάχιστον 2.800 lumen ύψος έως 23 εκατοστά και θα είναι βιομηχανικού τύπου.

###### 2. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι βραχίονος εξωτερικού φωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες Υδραργύρου, Νατρίου υψηλής πιέσεως και θα έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α)	Το κέλυφος θα είναι από χυτό από χυτό κράμα αλουμινίου βαμμένο εξωτερικά με σφυρήλατη βαφή φούρνου γκρι χρώματος.

β)	Πλευρικά θα φέρουν ρυθμιζόμενα κάτοπτρα από στιλβωμένο αλουμίνιο

γ)	θα φέρουν διαφανές πλαστικό κάλυμμα που θα προσαρμόζεται στο κέλυφος με παρέμβυσμα και που θα στερεώνεται σ’ αυτό με ανοξείδωτους ασφαλείς συνδέσμους.

δ)	Η ηλεκτρονική μονάδα να περιλαμβάνει:

- Στραγγαλιστικό πηνίο.

- Πυκνωτή.

- Λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε40.

Η ηλεκτρική μόνωση θα είναι σύμφωνα με VDE 0710 κα η προστασία των χώρων των οργάνων κατά DIN 40050.

Τα φωτιστικά θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με το πρότυπο Ι.S.O. ,του κατασκευαστή.

3. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

Οι προβολείς θα είναι ατμών μετάλλου 400W HQΙ E40 με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP 65 στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα όργανα ένωσης.

Οι προβολείς θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο Ι.S.O. ,του κατασκευαστή.

###### 5. ΚΑΛΩΔΙΑ

Καλώδια ΝΥΜ – 500 Volt.

Οι αγωγοί μονώνονται με πλαστικό και περιβάλλονται από μονωτική μάζα η οποία χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη δυσκολία ανάφλεξης και την ανθεκτικότητα στο πετρέλαιο. Να ανταποκρίνονται στους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0472 και κατά DIN47 705.

Γενικότερα όλα τα καλώδια χαλκού θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 563.5. και θα είναι γνωστού κατασκευαστικού οίκου ο οποίος θα διευκρινίζεται στην προσφορά και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος σύμφωνα με το πρότυπο Ι.S.O., του κατασκευαστή.

6. ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

##### Αυτά είναι οι διάφορες αυτόματες ασφάλειες, οι ραγοδιακόπτες, τα φυσίγγια, ασφάλειες τύπου NEOSED τα ρελέ, οι χρονοδιακόπτες να προσφέρουν πλήρη ασφάλεια και αξιοπιστία στο σύστημα να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύμφωνα με αυτά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.

#### 7. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

##### Όπως μετασχηματιστές, ταινίες, ντουί, βάσεις, εκκινητές (starters), φωτοκύτταρα, κ.α. υλικά του πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού να έχουν τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά που φαίνονται σ’ αυτόν.

Σημείωση: Στον πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού σημειώνονται τα υλικά για τα οποία είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SL 23 W - 26 W electronic E27/230-250 V (Δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5.300,00 | 4,00 | 21.200,00 |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (Νατρίου) 250 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 579,00 | 10,00 | 5.790,00 |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Hg (Υδραργύρου) 250 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600,00 | 4,50 | 2.700,00 |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 400 W HQI | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 65 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 65,00 | 14,50 | 942,50 |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 55 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 65,00 | 14,50 | 942,50 |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 250 W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 25,00 | 42,60 | 1.065,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 26,90 | 134,50 |
| 9 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 12,00 | 480,00 |
| 10 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 12,00 | 480,00 |
| 11 | ΜΠΑΛΕΣ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80,00 | 5,90 | 472,00 |
| 12 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,65 | 65,00 |
| 13 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| 14 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΥΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,45 | 45,00 |
| 15 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 | 0,35 | 17,50 |
| 16 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ) 10 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 140,00 | 4,50 | 630,00 |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (εφεδρείας ανά τέταρτο) ΡΑΓΑΣ - ΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 30,00 | 3.000,00 |
| 18 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 250 W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 240,00 | 12,00 | 2.880,00 |
| 19 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 250 W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 | 10,00 | 2.000,00 |
| 20 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) 70-400 W ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΝΑΤΡΙΟΥ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 260,00 | 2,50 | 650,00 |
| 21 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,44 | 44,00 |
| 22 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,44 | 44,00 |
| 23 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1×40 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 2,40 | 24,00 |
| 24 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1×63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 2,40 | 24,00 |
| 25 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 2×40 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| 26 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 2,10 | 25,20 |
| 27 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 2,10 | 25,20 |
| 28 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 2,10 | 25,20 |
| 29 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 | 2,10 | 25,20 |
| 30 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 25 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 31 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 35 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 32 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 50 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 33 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 34 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 35 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 36 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 50 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 | 0,35 | 14,00 |
| 37 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΚΟΥΤΙΑ | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 38 | ΡΟΚΑ 10/25 | ΚΟΥΤΙΑ | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 39 | ΟΥΠΑ Νο 6 | ΚΟΥΤΙΑ | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| 40 | ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4,00 | 2,50 | 10,00 |
| 41 | ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 | 4,80 | 24,00 |
| 42 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 0,60 | 12,00 |
| 43 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 | 0,60 | 12,00 |
| 44 | ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 10×10 cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 1,50 | 15,00 |
| 45 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 46 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| 47 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S2 (4-22 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,35 | 35,00 |
| 48 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S10 (4-80 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,35 | 35,00 |
| 49 | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4/50 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500,00 | 0,015 | 7,50 |
| 50 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8×60 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,05 | 5,00 |
| 51 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8×80 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 | 0,07 | 7,00 |
| 52 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| 53 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3×1,5 | ΜΕΤΡΑ | 200,00 | 0,50 | 100,00 |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3×2,5 | ΜΕΤΡΑ | 100,00 | 0,95 | 95,00 |
| 56 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΧΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 57 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΧΩΝ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (CATEG. 5) | ΜΕΤΡΑ | 305,00 | 0,50 | 152,50 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: | 45.306,80 |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α.: | 10.420,56 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: | 55.727,36 |

Τρίκαλα, 14/4/2016	Τρίκαλα, 14/4/2016	Τρίκαλα, 14/4/2016

## Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

## Ο Προϊστάμενος Τμήματος	Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Ηλεκτρομηχανολογικών                     Επιχειρησιακού Έργου

Εγκαταστάσεων

Σωτήριος Γεωργομάνος	Αθανάσιος Μισιάκας 	Γεώργιος Χύτας

Μηχανολόγος Μηχανικός 	Μηχανολόγος Μηχανικός 	Πολιτικός Μηχανικός

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SL 23 W - 26 W electronic E27/230-250 V (Δείγμα) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5.300,00 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (Νατρίου) 250 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 579,00 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Hg (Υδραργύρου) 250 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 600,00 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 400 W HQI | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 |  |  |
| 5 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 65 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 65,00 |  |  |
| 6 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 55 W Ε40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 65,00 |  |  |
| 7 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 250 W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 25,00 |  |  |
| 8 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI 400 W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 9 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 10 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 11 | ΜΠΑΛΕΣ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΕ ΓΡΙΦΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΙ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 80,00 |  |  |
| 12 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 13 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 150,00 |  |  |
| 14 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΥΤΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 15 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 50,00 |  |  |
| 16 | ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ-ΝΥΧΤΑ) 10 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 140,00 |  |  |
| 17 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (εφεδρείας ανά τέταρτο) ΡΑΓΑΣ - ΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 18 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 250 W ΝΑΤΡΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 240,00 |  |  |
| 19 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 250 W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 200,00 |  |  |
| 20 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) 70-400 W ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ (ΝΑΤΡΙΟΥ) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 260,00 |  |  |
| 21 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 22 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΦΑΡΔΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 ΜΜ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 23 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1×40 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 24 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1×63 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 25 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 2×40 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 26 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 27 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 28 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 29 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 12,00 |  |  |
| 30 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 25 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 31 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 35 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 32 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ NEOSED 50 A | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 33 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 34 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 35 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 36 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 50 Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40,00 |  |  |
| 37 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΚΟΥΤΙΑ | 10,00 |  |  |
| 38 | ΡΟΚΑ 10/25 | ΚΟΥΤΙΑ | 10,00 |  |  |
| 39 | ΟΥΠΑ Νο 6 | ΚΟΥΤΙΑ | 20,00 |  |  |
| 40 | ΤΣΕΡΚΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 4,00 |  |  |
| 41 | ΤΑΙΝΙΑ ΤΥΠΟΥ 3Μ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5,00 |  |  |
| 42 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 43 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20,00 |  |  |
| 44 | ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ 10×10 cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 45 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 46 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 47 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S2 (4-22 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 48 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (STARTERS) ΦΘΟΡΙΟΥ S10 (4-80 W) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 49 | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 4/50 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 500,00 |  |  |
| 50 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8×60 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 51 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8×80 (mm πάχος/μήκος) | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100,00 |  |  |
| 52 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3,00 |  |  |
| 53 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3,00 |  |  |
| 54 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3×1,5 | ΜΕΤΡΑ | 200,00 |  |  |
| 55 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3×2,5 | ΜΕΤΡΑ | 100,00 |  |  |
| 56 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΧΩΝ) ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 57 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΟΧΩΝ) ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 1,5 Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10,00 |  |  |
| 58 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (CATEG. 5) | ΜΕΤΡΑ | 305,00 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α.: |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: |  |

Σύνολο Ολογράφως: ………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

# Text boxes

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Οι ζητούμενες στην παρούσα διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις, μπορούν να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν τις περιπτώσεις 1 και 4.2 του παραπάνω πίνακα (νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης), απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  Σ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014.

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. & Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.