ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’	3

1.	ΓΕΝΙΚΑ	3

1.1.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ	3

2.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ	3

3.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.	3

4.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.	4

5.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.	4

ΤΜΗΜΑ Β’	4

1.	ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	4

2.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	7

2.1.   ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ	8

ΤΜΗΜΑ Γ’	8

1.	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	8

ΤΜΗΜΑ Δ’	9

1.	ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	9

1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ………………………………                9

ΤΜΗΜΑ Ε’	11

1.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	11

1.1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ	11

ΤΜΗΜΑ Α’

# ΓΕΝΙΚΑ

### ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Η μελέτη με τίτλο : ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» αναφέρεται σε εργασίες επισκευής - συντήρησης σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων . Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερομηνία Κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 |  |  |

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού, Τμήμα  ΤεχνικώνΥπηρεσιών

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ.

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | Προϊσταμένη αρχή (Δ.Τ.Υ.) | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18 |  |

ΤΜΗΜΑ Β’

# ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης – επισκευής σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών . Γενικά οι εργασίες αφορούν τα σχολικά κτίρια εσωτερικά και τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο - αυλή μέχρι και την εξωτερική περίφραξη.  Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων στοιχείων σκυροδέματος .

- αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).

- πλήρη αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω  διάβρωσης οπλισμού .

- εργασίες διαρρυθμίσεων όπου είναι απαραίτητο να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .

- αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .

- καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντηρήση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων .

- χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η αποξύλωσή τους .

- αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων μαρμάρων σε ποδιές παραθύρων και σκαλοπάτια (όπου και εάν απαιτηθεί), στερέωση χαλαρών μαρμάρινων πεζουλιών με χρήση κατάλληλων βυσμάτων ή και κατάλληλης αρμόκολλας , κλπ.

- επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια group 4 , πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξύλωση των σπασμένων – φθαρμένων .

- επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1 αφού προηγηθεί η αποξύλωση των σπασμένων – φθαρμένων πλακιδίων.

- συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης κλπ. λόγω διαρροής .

- τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων όπου χρειάζεται και επισκευή των παλαιών.

- αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

- ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χώρων που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, η αντικατάσταση πριζών, η τοποθέτηση νέων πριζών όταν κρίνεται απαραίτητο .

- τέλος η συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου - αυλή που αναπτύσσεται μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως :

- συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αυλοθυρών , συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών δαπέδων, κλιμακοστασίων και ραμπών για ΑΜΕΑ .

- συντήρηση ή συμπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ.

- κατασκευή κιγκλιδωμάτων -προστασίας σε διάφορες θέσεις.

- κατασκευή τμήματος νέας περίφραξης από σιδερένιο κιγκλίδωμα σε νέο τοιχίο εμφανούς οπλισμένου σκυροδέματος .

- ενίσχυση περίφραξης από πλίνθους με επίστεψη σενάζ από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα .

- ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπως περίφραξης με πάκτωση σε ικανό βάθος.

- γενικά συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών ή και εκσκαφή χάνδακα για αντικατάσταση των σωληνώσεων μετά από έλεγχο καλής λειτουργίας .

- έλεγχος και καθαρισμός των εξωτερικών φρεατίων (όμβριων και ακαθάρτων), και καναλιών απορροής υδάτων .

- κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισμού.

- τοποθέτηση κυβόλιθων, πλακών τσιμέντου, μαρμάρου κλπ.

- προβλέπεται γενική επίχωση με θραυστό υλικό ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές κλίσεις αποχέτευσης των ομβρίων. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 289.400,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) .

- Παραδοχές μελέτης

Α) ΥΛΙΚΑ

Υλικά επιχωμάτων	:Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 έως Ε4,   κοκκώδους υλικού έως 200 mm .

Σκυροδέματα 				  :C 16/20  (Βλ. προϋπολογισμό)

Οπλισμός 	:S 500s- Χαλύβδινος οπλισμός-Δομικά πλέγματα .

Τοιχοποιίες                                            	Οπτοπλινθοδομές (δρομικές, μπατικές), εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150 mm , εξωτερικά παχους 100 mm πλπ.

Γυψοσανίδες 	:γυψοσανίδες πυράντοχες επίπεδες – ανθυγρές &    πυράντοχες  επίπεδες και κοινές , επίπεδες .

Μόνωση 	:θερμοηχομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη , θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη και θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, επενδύσεις τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα, ασφαλτόπανο στη στέγη .

Επιχρίσματα 	:επιχρίσματα τριπτά–τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα, τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20cm , απλού σχεδίου.

Χρωματισμοί 	:εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής στυρενιοακρυλικής – ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως ή με οικολογικά χρώματα , εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρένιο-ακριλικής βάσεως ή με οικολογικά χρώματα , υδροχρωματισμοί ασβέστου , βερνικοχρωματισμοί , ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, χρωματισμοί γενικώς σωληνώσεων, βερνικοχρώματος θερμαντικών σωμάτων .

Στέγη						  :στέγη ξύλινη με  κεραμίδια γαλλικού .

Υδρορροές 					  :οριζόντιες και καταφόρυφες υδρορροές .

Θύρες 	:(Δρομικές-Μπατικές), Ξύλινες πρεσσαριστές , σιδηρές απλού σχεδίου, σιδηρές πλήρης ανοιγόμενες, αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

Κουφώματα-Υαλοστάσια 	:κουφώματα τυποποιημένα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο έως 12 Kg/μ2 , κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης και υαλοστάσια αλουμινίου-σιδηρά (διαφόρων τύπων βλέπε προυπολογισμό των μελετών Εφαρμογής) .

Επιστρώσεις 	:δαπέδων με κυβόλιθους, πλάκες τσιμένου, πλακίδια group 4 group 1, πλάκες μαλακού ή σκληρού ή εξαιρετικά σκληρού μαρμάρου, κλπ.

Ηλεκτρικά 	:φωτιστικά σώματα φθορισμού, φωτιστικά σώματα στεγανά πυράκτωσης τοίχου ή οροφής, προβολέας, διακόπτες χονευτοί ,πρίζες,  ηλεκτρικός πίνακας , ηλεκτρικές γραμμές.

Ύδρευση, Αποχέτευση 	:αναμικτήρας μπαταρίας θερμού ψυχρού ύδατος, νιπτήρας πορεσελάνης ή νεροχύτου, λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη τούρκικου τύπου, σιφώνια, δοχείο πλύσεως, καθρέπτης, εταζέρα, σαπωνοθήκη , χαρτοθήκη , σωληνώσεις κλπ.

Θέρμανση 	:θερμαντικά σώματα, λέβητας, καυστήρας, κλειστού δοχείου διαστολής με μεβράνη 200lt , συστήματος αυτόματης πλήρωσης με μανόμετρο εγκατάστασης, υδροστάτη, δεξαμενής, καπναγωγού , καπνοδόχου, θερμοσίφων, συλλεκτοδιανομέα, σιδεροσωλήνες, πλαστικών σωλήνων .

Ενεργητική Πυροπροστασία                : Πυροσβεστήρες, πίνακας πυρανίχνευσης, ανιχνευτής ιονισμού-καπνού, σειρήνα συναγερμού.

Κατά τα άλλα 	:όπως προβλέπονται στον Προϋπολογισμό των μελετών Εφαρμογής .

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ

- Γενικές  εκσκαφές, διάστρωση με υλικά οδοστρωσίας φορτοεκφόρτωση υλικών - μεταφορά τους , επιχώσεις .

- Καθαιρέσεις πλινθοδομών, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, επικεραμώσεων, φέροντος οργανισμού ξύλινων στεγών.

- Οικοδομικές εργασίες

- Ηλεκτρικά –Ύδρευση - Θέρμανση

- Δίκτυα – Σύνδεση με ΟΚΩ

- Υλοποίηση της μελέτης

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  μελέτης.

## ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αντικείμενο

- Μελέτη Συντήρησης – Επισκευής

- Τεύχη Δημοπράτησης

ΤΜΗΜΑ Γ’

# ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά στο στάδιο της μελέτης) :

- Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου και θα επιλυθούν.

- Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου

- Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Εργασίες σύνδεσης με ΟΚΩ

- Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.

- Άλλες ζώνες κινδύνου

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη ειδικευμένα άτομα στις θέσεις όπου θα πραγματοποιούνται οι εργασίες.

10)  Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία

Θα καταγραφούν κατά την διάρκεια  κατασκευής του έργου.

ΤΜΗΜΑ Δ’

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

## 1.1 Ασφάλεια εργαζομένων

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής :

Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια της εργασίας τους.

Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.

Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και να αντικαθίσταται άμεσα.

Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό.

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους.

Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας  εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο φορτίο.

Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από ειδικευμένα άτομα.

Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα.

Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά της μηχανήματα.

- Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας.

- Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.

- Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει :

- να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια

- να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες

- να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας .

ΤΜΗΜΑ Ε’

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης.

| Ημερομηνία συντήρησης | Τμήμα που συντηρήθηκε | Τύπος συντήρησης | Στοιχεία υπεύθυνου συντήρησης | Υπογραφή αρμοδίου |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Τρίκαλα 21-10-2015

| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
| --- | --- | --- |
|  | Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. | Η Προϊσταμένη Δ/νσης |
| Κωνσταντίνα Γάκη | Αθανάσιος Τσιάρας | Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη |
| Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Δ΄ | Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.)με Β΄ | Αρχ. Μηχ/κός με Β’β |

# Text boxes

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ   (Φ.Α.Υ.)