ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(Τ.Σ.Υ.)

Έχοντας υπόψη την με Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  περί Έγκρισης τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα», για το έργο του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ    ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΕΤΗ 2016-2017) ισχύουν οι ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

| A/A | Περιγραφή | Τεχνική Προδιαγραφή |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ |  |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων | 1501-02-03-00-00 |
| 2 | Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | 1501-02-04-00-00 |
| 3 | Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 |
| 4 | Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00 |
| 5 | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. | 1501-08-01-03-02 |
| 6 | Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01 |
| 7 | Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-03-03-00 |
| 8 | Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 |
| 9 | Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01 |
| 10 | Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-02 |
| 11 | Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01 |
| 12 | Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-02 |
| 13 | Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 |
| 14 | Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-01 |
| 15 | Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 |
| 16 | Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30399 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 |
| 17 | Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-02 |
| 18 | Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-11-00 |
| 19 | Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-01 |
| 20 | Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-12-02 |
| 21 | Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01 |
| 22 | Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-02 |
| 23 | Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-03 |
| 24 | Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-14-00 |
| 25 | Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-09-04 |
| 26 | Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-07-02 |
| 27 | Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30399 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-10-01 |
| 28 | Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03 |
| 29 | Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-05-02 |
| 30 | Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-07-00 |
| 31 | Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-08-00 |
| 32 | Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-01 |
| 33 | Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-09-02 |
| 34 | Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-01-00 |
| 35 | Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-03-02-00 |
| 36 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 | 1501-01-01-01-00 1501-01-01-02-00 1501-01-01-03-00 1501-01-01-04-00 1501-01-01-05-00 1501-01-01-07-00 |
| 37 | Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 |
| 38 | Ξυλότυποι Εμφανών σκυροδεματων |  |
| 39 | Ξυλότυποι χυτών τοίχων | 1501-01-04-00-00 |
| 40 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών | 1501-01-04-00-00 |
| 41 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | 1501-01-04-00-00 |
| 42 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | 1501-01-02-01-00 |
| 43 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) | 1501-01-02-01-00 |
| 44 | Τοίχοι από οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) | ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 1501-03-02-02-00 |
| 45 | Τοίχοι από οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) | ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 1501-03-02-02-00 |
| 46 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων | ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 1501-03-02-02-00 |
| 47 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 1501-03-02-02-00 |
| 48 | Ικριώματα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ |  |
| 49 | Ξύλινα κουφώματα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00 |
| 50 | Κουφώματα αλουμινίου | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 |
| 51 | Σιδηρά κουφώματα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30385 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00 |
| 52 | Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01 |
| 53 | Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 |
| 54 | Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 |
| 55 | Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-09-00 |
| 56 | Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) | 1501-03-08-07-02 |
| 57 | Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 |
| 58 | Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη. | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 |
| 59 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm. | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 |
| 60 | Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγεθείς πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο. | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00 |
| 61 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm | 1501-03-07-02-00 ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 |
| 62 | Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00 |
| 63 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm | 1501-03-07-02-00 ΕΛΟΤ ΕΝ 12004 |
| 64 | Ξύλινα κολλητά δάπεδα | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-01-02 |
| 65 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm | 1501-03-07-02-00 |
| 66 | Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm Από ξυλεία τύπου δρυός | 1501-03-07-01-01 |
| 67 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | 1501-03-07-02-00 |
| 68 | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm | 1501-03-07-03-00 |
| 69 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 | 1501-03-07-03-00 |
| 70 | Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm | 1501-03-07-03-00 |
| 71 | Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm | 1501-03-07-03-00 |
| 72 | Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) | 1501-03-07-03-00 |
| 73 | Ψευδοροφές με γυψοσανίδες | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01 |
| 3 | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΒΑΦΕΣ-ΞΥΛΙΝΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ |  |
| 74 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 1501-03-03-01-00 |
| 75 | Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου. | 1501-03-03-01-00 |
| 76 | Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας | 1501-03-03-01-00 |
| 77 | Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου | 1501-03-05-01-00 |
| 78 | Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m | 1501-03-05-01-00 ΕΛΟΤ ΕΝ 338 |
| 79 | Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm | 1501-03-05-01-00 |
| 80 | Κάλυψη οροφής με μισόταβλες | 1501-03-05-01-00 |
| 81 | Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων | 1501-03-05-01-00 |
| 82 | Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή | 1501-03-05-01-00 |  |  |
| 83 | Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο | 1501-03-05-01-00 |
| 84 | Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα | 1501-03-09-01-00 |
| 85 | Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα | 1501-03-09-01-00 |
| 86 | Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 | 1501-03-09-01-00 |
| 87 | Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL | 1501-03-09-01-00 |
| 88 | Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα | 1501-03-09-01-00 |
| 89 | Κρεμάστρες (port-manteau) απλές | 1501-03-09-01-00 |
| 90 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους | ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ |
| 91 | Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα |  |
| 92 | Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής “L”ή “T” |  |
| 93 | Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή |  |
|  | Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων | 1501-03-10-02-00 |
|  | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | 1501-03-10-02-00 1501-03-10-05-00 |
|  | Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 1501-03-10-02-00 |
|  | Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. | 1501-03-10-02-00 |
|  | Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών | 1501-03-10-02-00 |
|  | Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 |
|  | Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 |
|  | Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 |
|  | Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 70 mm | 1501-03-06-02-01 |
|  | Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm | 1501-03-06-02-02 |
|  | Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm | 1501-03-06-02-02 |
|  | Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 |
|  | Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο | 1501-08-05-01-02 |
|  | Καπνοδόχος διατομής έως 600 cm2 | ΕΛΟΤ ΕΝ 1857 |
|  | Υδρορρόες οριζόντιες και κατακόρυφες από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 6 mm | 1501-03-05-01-00 |
| 4 | ΔΙΚΤΥΑ-Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |  |
|  | Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο (ΡΡ-R80) διατομής 20χ3,4 mm | 1501-04-01-04-01 DIN 8077/78 |
|  | Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο (ΡΡ-R80) διατομής 25χ4,2 mm | 1501-04-01-04-01 DIN 8077/78 |
|  | Εύκαμπτος σύνδεσμος με ρακόρ, μήκους έως 50 cm | 1501-04-01-04-01 |
|  | Διακόπτης [VOL-VALVE], διαμέτρου Φ 1/2 INS | 1501-04-01-04-01 |
|  | Βάνα σφαιρική [BALL-VALVE] διαμέτρου Φ 1/2 INS | 1501-04-01-04-01 |
|  | Βάνα σφαιρική [BALL-VALVE] διαμέτρου Φ 3/4 INS | 1501-04-01-04-01 |
|  | Κρουνός εκροής σφαιρικός [βρύση], διαμέτρου Φ 1/2 INS | 1501-04-04-03-01 |
|  | Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νεροχύτη - Διαμέτρου 1/2 ins | 1501-04-04-03-01 |
|  | Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 4 atm διαμέτρου Φ 100 mm | 1501-04-04-01-01 ΕΛΟΤ 686/Β |
|  | Σιφώνι πλαστικό | 1501-04-04-01-01 |
|  | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m | 1501-04-04-05-01 |
|  | Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 40cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m | 1501-04-04-05-01 |
|  | Κεφαλή αερισμού πλαστική διαμέτρου Φ 100 mm | 1501-04-04-01-01 |
|  | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με τα εξαρτήματά του. | 1501-04-04-03-01 |
|  | Δοχείο πλύσεως λεκάνης χαμηλής πιέσεως 10 λίτρων | 1501-04-04-03-01 |
|  | Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm | 1501-04-04-03-01 |
|  | Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm | 1501-04-04-03-03 |
|  | Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 Χ 15 cm | 1501-04-04-03-03 |
|  | Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή | 1501-04-04-03-03 |
|  | Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος | 1501-04-04-03-03 |
|  | Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm | 1501-04-04-03-03 |
|  | Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm μιάς σκάφης Διαστάσεων περίπου 35 Χ 40 X 20 cm, μήκους 1,20 m | 1501-04-04-03-01 |
|  | Διπλή στρώση ελαιοχρώματος μινίου σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 INS | 1501-03-10-03-00 |
|  | Διπλή στρώση ελαιοχρώματος μινίου σωληνώσεων διαμέτρου από 1& 1/4 έως 2&1/2 INS | 1501-03-10-03-00 |
|  | Βερνικοχρωματισμοί του Άρθρου ΑΤΟΕ 7774 σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 INS | 1501-03-10-03-00 |
|  | Βερνικοχρωματισμοί του Άρθρου ΑΤΟΕ 7774 σωληνώσεων διαμέτρου από 1&1/4 έως 2&1/2 INS | 1501-03-10-03-00 |
|  | Πλαστικός μανδύας HDPE Φ32mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου 1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου 3/4 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου 1INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Σιδηροσωλήνας μαύρος διαμέτρου 1&1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Βάνα σφαιρική [ BALL-VALVE] διαμέτρου Φ 2&1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 505 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 655 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Δίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τρίστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα Τετράστηλα αξονικού ύψους 905 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Βαλβίδα εξωτερικού βρόγχου θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/4 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 63.000 Kcal/h | 1501-04-09-02-00 ΕΛΟΤ 234,235 ΕΛΟΤ 276-386 |
|  | Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής ισχύος 80.000 Kcal/h | 1501-04-09-02-00 ΕΛΟΤ 234,235 ΕΛΟΤ 276-386 |
|  | Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητος καύσεως 10έως 20 Kgl/h |  |
|  | Κατασκευές από μαύρη λαμαρίνα πάχους 3 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Δείκτης στάθμης πετρελαίου | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Φίλτρο ελαφρύ ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 25 LIT/H | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη, χωρητικότητας 50 lit | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Αυτόματος πληρώσεως διαμέτρου 1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1 & 1/4 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμική μόνωση επιφανειών, πάχους 5 cm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου 1&1/2 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μονουλικού συστήματος κεντρικής θερμάνσεως 5 κυκλωμάτων | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Κυκλοφορητής νερού παροχής 2,5-4Μ3/Η | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Βαλβίδα ρυθμίσεως θερμικών κυκλωμάτων 3/4 INS | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμόμετρο εμβαπτίσεως με φωλιά, περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Υδροστάτης εμβαπτίσεως με φωλιά | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Θερμοστάτης χώρου δύο θέσεων | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Χρονοδιακότης δύο προγραμμάτων | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ 234,352,810,477,234,235 |
|  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13.50 mm | 1501-04-20-01-02 |
|  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 16mm | 1501-04-20-01-02 |
|  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου σπιράλ Φ 13.50 mm | 1501-04-20-01-02 |
|  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός βαρέως τύπου σπιράλ Φ 16 mm | 1501-04-20-01-02 |
|  | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ενισχυμένο Διαμέτρου ή διαστάσεων 80x80 mm | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2 σε ψευδοροφή. | 1501-04-20-02-01 |
|  | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2 Χάλκινων αγωγών. | 1501-04-20-02-01 |
|  | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2 Χάλκινων αγωγών. | 1501-04-20-02-01 |
|  | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 10 mm2 Χάλκινων αγωγών. | 1501-04-20-02-01 |
|  | Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 16 mm2 Χάλκινων αγωγών. | 1501-04-20-02-01 |
|  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός μονοπολικός, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλός διπολικός, κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ηλεκτρικός πίνακας (Γ.Π.) πλήρης . | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία διατομής 30 Χ 3,5 mm, με τα εξαρτήματα σύνδεσης | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Σφικτήρας διασταύρωσης και διακλάδωσης | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β DIN 48845 ΕΛΕΜΚΟ 6208030 |
|  | Ραγοδιακόπτης απλός διπολικός, εντάσεως 25 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ραγοδιακόπτης διπολικός, εντάσεως 40 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ραγοδιακόπτης τριπολικός, εντάσεως 40 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ραγοδιακόπτης τριπολικός, εντάσεως 63 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ρελέ ισχύος πινάκων 5,5 KW | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 25 Α και σπειρώματος Ε 27 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως ανω των 25 και σπειρώματος Ε 33 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, οροφής ή ψευδοροφής με 4 λυχνίες 18W | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής , μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα) πορσελάνης , προστασίας IP44 και ισχύος 60 w | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα , προστασίας IP 20 επίμηκες οροφής ή ανηρτημένο για 2 λαμπτήρες 65 w | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα χελώνα πλαστική, στεγανή με λαμπτήρα οικονομίας 20 W | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα τύπου PL Downlight ορατό ή χωνευτό, οροφής ή ψευδοροφής με δύο λαμπτήρες 26 W | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας μονός οριζόντιας προβολής 1 m | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνία ατμών υδραργύρου Υ.Π., 125 W, στεγανό | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Καλώδιο ομοαξωνικό τύπου RG 59 75Ω | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6 4 ζευγών | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Μπρίζα τηλεφώνου χωνευτή με βύσμα τύπου RJ 11 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Κεραιοδότης R-TV διέλευσης ή τερματικός | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Μπουτόν κουδουνιού | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ιστός κεραιών ύψους 6 m | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Κεραία R-Τ.V. VΗF/ΙΙΙ Κ 5-12, απολαβής 10.5-11 DB | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 1501-04-05-06-01 |
|  | Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg | 1501-04-05-06-01 |
|  | Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής, γομώσεως 6 kg | 1501-04-05-07-01 |
|  | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας φθορισμού 18W | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ανιxνευτής ιονισμού - καπνού | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Ανιxνευτής θερμοδιαφορικός | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Σειρήνα συναγερμού 24 V/DC, εντάσεως 100 dB | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Μπουτόν συναγερμού πατητό | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Φωτεινός επαναλήπτης | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Αλεξικέραυνο κρυστάλλων χαλαζία ακτίνας δράσεως 150 m | 1501-04-05-01-00 |
|  | Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 1.5 mm2 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 2.5 mm2 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Αγωγός μονόκλωνος τύπου ΝΥΑ διατομής 6 mm2 | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β ΕΛΟΤ HD384,ΕΛΟΤ563- HD21,3- HD0281,ΕΛΟΤ843,VDE0691, VDE0635, VDE0660 |
|  | Θερμοσίφων ηλεκτρικός 20 λίτρων | ΦΕΚ 2221/2015 τ. Β |
|  | Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού | 1501-10-09-01-00 |
|  | Προμήθεια φυτικής γης | 1501-10-09-01-00 |
|  | Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα | 1501-10-08-01-00 |
|  | Κατασκευή παροχής (2'') και φρεατίου παροχής | 1501-10-08-01-00 |

| Τρίκαλα, /09 /2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Οι Συντάξαντες | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
|  | Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. | Η Προϊσταμένη Δ/νσης |
| Κωνσταντίνα Γάκη | Αθανάσιος Τσιάρας | Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη |
| Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Δ΄ | Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Β΄ | Αρχ. Μηχ/κός με Β’ β |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- |
| 1 | Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 |
| 2 | Διάστρωση σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 |
| 3 | Συντήρηση σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 |
| 4 | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 |
| 5 | Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 |
| 6 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 |
| 7 | Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00 |
| 8 | Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 |
| 9 | Επικεραμώσεις στεγών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 |
| 10 | Στεγανοποιήσεις δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 |
| 11 | Θερμομονώσεις δωμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 |
| 12 | Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 |
| 13 | Κουφώματα αλουμινίου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 |
| 14 | Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 |
| 15 | Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 |
| 16 | Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 |
| 17 | Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02 |
| 18 | Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01 |
| 19 | Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 |
| 20 | Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 |
| 21 | Φυτεύσεις δέντρων - θάμνων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-01-00 |
| 22 | Φυτεύση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-07-00 |
| 23 | Άρδευση φυτών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-01 |