ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ    ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

289.400,08 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2015

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΕΡΓΟ : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΕΤΗ 2016-2017) |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :289.400,08 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης – επισκευής σχολικών μονάδων του Δήμου Τρικκαίων με τη χρήση σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών. Γενικά οι εργασίες αφορούν τα σχολικά κτίρια εσωτερικά και τις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο - αυλή μέχρι και την εξωτερική περίφραξη.  Βασικός στόχος της μελέτης είναι η επιδιόρθωση προβλημάτων που έχουν προκύψει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών που στεγάζονται σε αυτά και η βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών.

Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που εκτελούνται είναι εσωτερικά των σχολικών κτιρίων και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

- επισκευές - συντηρήσεις μονώσεων ταρατσών, στεγών, τοίχων, πλακών και άλλων στοιχείων σκυροδέματος

- αντικατάσταση υδρορροών (όπου και αν απαιτηθεί).

- πλήρη αποκατάσταση ζημιών τμημάτων εμφανούς σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω  διάβρωσης οπλισμού .

- εργασίες διαρρυθμίσεων όπου είναι απαραίτητο να γίνουν για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων .

- αποκατάσταση οροφής αιθουσών διδασκαλίας όπου έχει αποκολληθεί τμήμα επιχρίσματος .

- καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων ή συντηρήση εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων .

- χρωματισμοί σχολικών μονάδων, βοηθητικών χώρων, περιφράξεων και κουφωμάτων σε όσες αποχρώσεις υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών αφού προηγηθεί η αποξήλωση τους .

- αντικατάσταση σπασμένων τμημάτων μαρμάρων σε ποδιές παραθύρων και σκαλοπάτια (όπου και εάν απαιτηθεί), στερέωση χαλαρών μαρμάρινων πεζουλιών με χρήση κατάλληλων βυσμάτων ή και κατάλληλης αρμόκολλας , κλπ.

- επιστρώσεις εσωτερικών ή εξωτερικών δαπέδων με πλακίδια group 4 , πλάκες μαλακού μαρμάρου, κυβόλιθων, πλάκες τσιμέντου αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων .

- επενδύσεις τοίχων με πλακίδια group 1 αφού προηγηθεί η αποξήλωση των σπασμένων – φθαρμένων πλακιδίων.

- συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης κλπ. λόγω διαρροής .

- τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων όπου χρειάζεται και επισκευή των παλαιών.

- αντικατάσταση ειδών υγιεινής όπως καζανάκια, λεκάνες, νιπτήρες κλπ. ή πλήρης ανακατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής .

- ακόμη στα πλαίσια συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χώρων που διαρρυθμίζονται προβλέπεται: η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, η αντικατάσταση πριζών, η τοποθέτηση νέων πριζών όταν κρίνεται απαραίτητο .

- τέλος η συντήρηση και ανακαίνιση του εξωτερικού χώρου - αυλή που αναπτύσσεται μεταξύ των κτιρίων και της περίφραξης του οικοπέδου όπως :

- συντήρηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αυλοθυρών , συντήρηση και κατασκευή εξωτερικών δαπέδων, κλιμακοστασίων και ραμπών για ΑΜΕΑ .

- συντήρηση ή συμπλήρωση περίφραξης, σιδηρών αυλόθυρων κλπ.

- Κατασκευή κιγκλιδωμάτων -προστασίας σε διάφορες θέσεις.

- κατασκευή τμήματος νέας περίφραξης από σιδερένιο κιγκλίδωμα σε νέο τοιχίο εμφανούς    οπλισμένου σκυροδέματος .

- ενίσχυση περίφραξης από πλίνθους με επίστεψη σενάζ από οπλισμένο εμφανές σκυρόδεμα .

- ενίσχυση σιδηρών κιγκλιδωμάτων όπως περίφραξης με πάκτωση σε ικανό βάθος.

- γενικά συντήρηση δικτύων όπως ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ηλεκτρολογικών ή και εκσκαφή χάνδακα για αντικατάσταση των σωληνώσεων μετά από έλεγχο καλής λειτουργίας .

- έλεγχος και καθαρισμός των εξωτερικών φρεατίων (όμβριων και ακαθάρτων), και καναλιών απορροής υδάτων .

- κατασκευή κρασπεδόρειθρων και λοιπών στοιχείων εγκιβωτισμού.

- τοποθέτηση κυβόλιθων, πλακών τσιμέντου, μαρμάρου κλπ.

- προβλέπεται γενική επίχωση με θραυστό υλικό ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητές κλίσεις αποχέτευσης των ομβρίων. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 289.400,08 € και αναλύεται όπως παρακάτω:

  - Κατηγορία οικοδομικών

    - Γενικές  εκσκαφές – φορτοεκφόρτωση υλικών - μεταφορά τους , επιχώσεις κλπ.

    - Καθαιρέσεις πλινθοδομών, οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, πλακοστρώσεων δαπέδων, επιστρώσεων τοίχων, επιχρισμάτων, επικεραμώσεων, φέροντος οργανισμού ξύλινων στεγών.

    - Αποξηλώσεις κουφωμάτων, δαπέδων ή επενδύσεων.

    - Επισκευή στεγών σχολείων κλπ.

    - Εργασίες διαρρυθμίσεων με τοιχοποιίες από οπτοπλινθοδομή ή γυψοσανίδα.

    - Μονώσεις.

    - Ψευδοροφές από γυψοσανίδα.

    - Συντήρηση ή αντικατάσταση κουφωμάτων παραθύρων ή πορτών.

    - Επιστρώσεις δαπέδων, στηθαίων, μπαλκονοποδιές – ποδιές παραθύρων.

    - Επενδύσεις τοίχων, βαθμίδων, σοβατοπιά.

    - Επιχρίσματα, σπατουλαρίσματα.

    - Χρωματισμοί .

    - Κιγκλιδώματα, Αποκατάσταση περιφράξεων των σχολείων.

    - Τοποθέτηση ερμαρίων, πάγκων κλπ.

  - Κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών

- Ηλεκτρικά (φωτιστικά σώματα , ηλεκτρικός πίνακας πλήρης κλπ.).

- Θέρμανση (θερμαντικά σώματα , θερμοστάτης, λέβητας , καυστήρας , θερμοσίφων).

- Ύδρευση-Αποχέτευση (συντήρηση χώρων υγιεινής, δικτύων ύδρευσης-θέρμανσης όπως η αντικατάσταση σωληνώσεων παροχής νερού, κεντρικής θέρμανσης λόγω διαρροής , αναμικτήρα μπαταρίας θερμού ψυχρού ύδατος, νιπτήρας πορεσελάνης , λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ή τούρκικού τύπου κλπ.) .

Σύνολο Εργασιών		    : 168.600,00 €

Εργολαβικό όφελος 18%                                     	    :   30.348,00 €

Ενιαία απρόβλεπτα 15%                                             :   29.842,20 €

Προβλεπόμενη αναθεώρηση                                        :     6.494,42 €

Ποσό Φ.Π.Α. 23%	 				     :   54.115,46 €

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού (με δημοπρασία), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τις Διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων έργων και έργων ΟΤΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 289.400,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότησή του θα γίνει από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) .

|  |  | Τρίκαλα, 21/10/2015 |
| --- | --- | --- |
| Συντάχθηκε | Ελέγχθηκε | Θεωρήθηκε |
|  | Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. | Η Προϊσταμένη Δ/νσης |
| Κωνσταντίνα Γάκη | Αθανάσιος Τσιάρας | Φανή Τσαπάλα-Βαρδούλη |
| Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Δ | Πολ/κός Μηχ/κός (Τ.Ε.) με Β | Αρχ. Μηχ/κός με Β’ β |