ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    					Τρίκαλα  20/2/2017

Νομός Τρικάλων

# Δήμος Τρικκαίων

Δ/νση : ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

| Ταχ. Δ/νση: | Καποδιστρίου 3 | Τίτλος: | Προμήθεια χημικών για τις Κολυμβητικές δεξαμενές του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 421 00 Τρίκαλα |  |  |
| Πληροφορίες: | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΜΕΓΑ | Προϋπ/σμός: | 13.826,00 € (με Φ.Π.Α.) |
| Τηλέφωνο: | 24313-53524 |  |  |
| F A X: | ……………. |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια  χημικών, για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού, προκειμένου να συντηρηθεί το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τρικάλων.

## Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό     των 13,826,00 € , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  θα βαρύνει τον Κ.Α.  15-6633 «Προμήθεια  χημικού υλικού» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους  2017.

Η προμήθεια θα γίνει με «απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016                          (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

Τρόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  τμηματικά , ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας.  Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει  εντός τριών (3) ημερών από την παραγγελία του Δήμου.

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση θα γίνει στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων.

Παραλαβή υλικών:

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το                                     άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές  προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες Νάτριο (Υγρό Χλώριο) Υγρό χλώριο για την απολύμανση της πισίνας | κιλό | 8.000 | 0.40 € | 3.200,00 € |
| 2 | Χλώριο σε κόκκους 55% Απολυμαντικό ταχύτατης διάλυσης σε μορφή κόκκου που περιέχει περίπου 55% ενεργό χλώριο. | κιλό | 300 | 3,00 € | 900,00 € |
| 3 | Χλώριο σε κόκκους 90% Απολυμαντικό αργής διάλυσης σε μορφή κόκκου που περιέχει περίπου 90% ενεργό χλώριο | κιλό | 300 | 3,00 € | 900,00 € |
| 4 | Αλγειοκτόνο Ουδέτερο προϊόν για την καταπολέμηση της εμφάνισης και ανάπτυξης άλγεων. Δεν περιέχει χλώριο | κιλό | 300 | 1,50 € | 450,00 € |
| 5 | Κροκιδωτικό Υγρό Υγρό προϊόν οργανικής βάσης που χρησιμοποιείται για τη συσσωμάτωση και απομάκρυνση αιωρούμενων ελαιωδών, λιπαρών και οργανικών ουσιών που προκαλούν θόλωμα του νερού της πισίνας. | κιλό | 200 | 1,50 € | 300,00 € |
| 6 | PH-minus Όξινο προϊόν σε υγρή μορφή για την μείωση του ph του νερού της πισίνας | κιλό | 4.000 | 1,30 € | 5.200,00 € |
| 7 | Αντιδραστήριο DPD για τον έλεγχο υπολειμματικού χλωρίου κολυμβητικών δεξαμενών σε pillows κατάλληλα για δείγμα 10 ml και σε συσκευασία των 100 (σκόνη) | Συσκευασία των 100 τεμ | 10 | 20.00 € | 200,00 € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 11.150,00 |
|  | Φ.Π.Α. 24% | 2.676,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | 13.826,00 |

Οι γενικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών είναι οι κάτωθι:

1) Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούντα σωματίδια και ιζήματα, συσκευασμένο σε πλαστικά δοχεία από PVC ή PE. Οι προδιαγραφές του διαλύματος θα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 901/07, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιμοποίησή του στην επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.  Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε ενεργό χλώριο θα είναι 11-15% κ.β. και σε NaCIO3<5,4% κ.β. ενεργού χλωρίου. Το διάλυμα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Η συσκευασία  θα είναι σε πλαστικά δοχεία των 20 – 35 κιλών τα οποία όμως δεν θα χρεώνονται επιπλέον και θα επιστρέφονται στον προμηθευτή. Για το υλικό θα πρέπει να προσκομιστούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και  πιστοποιητικό έγκρισης aπό τον ΕΟΦ.

2)Χλώριο σε κόκκους ποσοστού 55%, στερεό ταχύτατης διάλυσης για σοκ χλωρίωσης. Για το υλικό θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια κυκλοφορίας  του από τον ΕΟΦ καθώς και δελτία δεδομένων ασφαλείας. Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά δοχεία 25- 30 κιλών τα οποία όμως δεν θα χρεώνονται επιπλέον.

3)Χλώριο σε κόκκους ποσοστού 90%, στερεό αργής διαλυσης για σοκ χλωρίωσης. Για το υλικό θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια κυκλοφορίας  του από τον ΕΟΦ καθώς και δελτία δεδομένων ασφαλείας. Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά δοχεία 25- 30 κιλών τα οποία όμως δεν θα χρεώνονται επιπλέον.

4)Αλγειοκτόνο υγρό για τη μη δημιουργία αλγών και πρασινίλας της πισίνας. Για το υλικό θα πρέπει να προσκομιστεί άδεια κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ καθώς και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά δοχεία 20-35 κιλών τα οποία όμως δεν θα χρεώνονται επιπλέον.

5)Κροκιδωτικό υγρό, προιόν οργανικής βάσης που χρησιμοποιείται για την διατήρηση του νερού κρυστάλλινα καθαρού. Είναι φυσικό πολυμερές, μη τοξικό, βιοαποικοδομήσιμο από κελύφη οστρακοειδών. Αφαιρεί οργανικές ουσίες, λίπη, λάδια και διαλυμένα μέταλλα ( σίδηρο, μαγγάνιο, χαλκό, κ.λ.π.) Δεν επιτρέπει επικαθήσεις βρωμιάς στον πυθμένα της πισίνας, δεν θολώνει το νερό, όπως τα κοινά κροκιδωτικά και δεν μεταβάλει το PH.  Η δράση του επιτρέπει στο φίλτρο να κατακρατά ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια βρωμιάς που είναι αόρατα με γυμνό μάτι.

6)Θειικό Οξύ. Όξινο προιόν σε υγρή μορφή για την μείωση του PH του νερού της πισίνας. Συστατικά % p/p: Θειικό οξύ 30%, αδρανής συστατικό 62%. Η συσκευασία θα είναι σε πλαστικά δοχεία των 25-30 κιλών τα οποία όμως δεν θα χρεώνονται επιπλέον. Για το υλικό θα πρέπει να προσκομιστούν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και έγκριση καταλληλότητας.

7) Αντιδραστήριο DPD  για τον έλεγχο υπολειμματικού χλωρίου κολυμβητικών δεξαμενών σε pillows κατάλληλα  για δείγμα 10 ml και σε συσκευασία των 100.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν ISO 9001, έγκριση καταλληλότητας CE και τα επιμέρους πιστοποιητικά που αναφέρονται παραπάνω,  φωτοαντίγραφα των οποίων θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Συντάξασα ΜΕΓΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΑΝΝΑ ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Υπόδ. 2

Υπόδ. 2α