ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 12-05-2017

| Προϋπολογισμός |
| --- |
| Αξία χωρίς Φ.Π.Α. | 6.518,30 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.564,39 |
| Αξία με Φ.Π.Α. | 8.082,69 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Περιγραφή

- Τεχνικές Προδιαγραφές-

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                            Τρίκαλα, 12-05-2017

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

| Ταχ. Δ/νση: | Γαριβάλδη 8 | Τίτλος: | Προμήθεια Υλικών Αρδευτικού δικτύου |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 42131, Τρίκαλα |  |  |
| Πληροφορίες: | Μοσχοπούλου Μαρία | Προϋπ/σμός: | 8.082,69 € (με Φ.Π.Α.) |
| Τηλέφωνο: | 2431353555 |  |  |
| E-mail: | mosx@trikalacity.gr |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια Υλικών Αρδευτικού δικτύου, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.082,69 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.0002 «Προμήθεια υλικών αρδευτικού δικτύου για τη συντήρηση υπαρχόντων χώρων πρασίνου» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού  έτους  2017.

Η προμήθεια θα γίνει με «απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016                          (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

Τρόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας.  Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  εντός 5 ημερών από την παραγγελία του Δήμου.

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση θα γίνεται στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων.

Παραλαβή υλικών:

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το                                     άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές  προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φρεάτιο κυλινδρικό 6'' | τεμάχιο | 10 | 3,00 | 30,00 |
| 2 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 6'' |  | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 3 | Φρεάτιο κυλινδρικό 10'' | τεμάχιο | 20 | 4,44 | 88,80 |
| 4 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 10'' | τεμάχιο | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 5 | Φρεάτιο ορθογώνιο 12'' 4 EV | τεμάχιο | 5 | 13,30 | 66,50 |
| 6 | Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 12'' 4 EV |  | 10 | 9,00 | 90,00 |
| 7 | Φρεάτιο ορθογώνιο 14'' 6 EV | τεμάχιο | 3 | 35,00 | 105,00 |
| 8 | Βάνα 10 ΑΤΜ σφαιρική θηλυκή-θηλυκή 1'' x 1'' | τεμάχιο | 10 | 1,60 | 16,00 |
| 9 | Βάνα 10 ΑΤΜ σφαιρική αρσενική-θηλυκή 1'' x 1'' | τεμάχιο | 100 | 1,60 | 160,00 |
| 10 | Σταλάκτης ρυθμιζόμενος καρφωτός 70lt/h | τεμάχιο | 500 | 0,06 | 30,00 |
| 11 | Ένθετο συγκράτησης συρταρωτής σέλλας 40-50 | τεμάχιο | 50 | 0,12 | 6,00 |
| 12 | Κλειδί 32-63mm | τεμάχιο | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 13 | Νίπελ 3/4''x3/4'' | τεμάχιο | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 14 | Νίπελ 1''x1'' | τεμάχιο | 200 | 0,17 | 34,00 |
| 15 | Νίπελ 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,30 | 15,00 |
| 16 | Νίπελ 2''x2'' | τεμάχιο | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 17 | Νίπελ συστολικό 3/4''x1/2'' | τεμάχιο | 200 | 0,12 | 24,00 |
| 18 | Νίπελ συστολικό 1''x3/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,18 | 9,00 |
| 19 | Νίπελ συστολικό 1 1/4''x1'' | τεμάχιο | 50 | 0,35 | 17,50 |
| 20 | Νίπελ συστολικό 1 1/2''x1 1/4'' | τεμάχιο | 25 | 0,80 | 20,00 |
| 21 | Νίπελ συστολικό 2''x1 1/2'' | τεμάχιο | 30 | 1,10 | 33,00 |
| 22 | Φις 20mm | τεμάχιο | 400 | 0,09 | 36,00 |
| 23 | Φις 32mm | τεμάχιο | 300 | 0,20 | 60,00 |
| 24 | Περικόχλιο 20mm | τεμάχιο | 400 | 0,12 | 48,00 |
| 25 | Περικόχλιο 32mm | τεμάχιο | 300 | 0,30 | 90,00 |
| 26 | Μούφα 3/4''x3/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,28 | 14,00 |
| 27 | Μούφα 1''x1'' | τεμάχιο | 50 | 0,35 | 17,50 |
| 28 | Μούφα 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 20 | 1,20 | 24,00 |
| 29 | Μούφα 2''χ2'' | τεμάχιο | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 30 | Συστολική μούφα 1''x3/4'' | τεμάχιο | 20 | 0,35 | 7,00 |
| 31 | Συστολική μούφα 1 1/4''x1'' | τεμάχιο | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 32 | Σώμα ταφ θηλυκό 2''x2''x2'' |  | 5 | 5,80 | 29,00 |
| 33 | Σώμα ταφ αρσενικό 2''x2''x2'' | τεμάχιο | 5 | 3,00 | 15,00 |
| 34 | Σώμα ταφ αρσενικό 3/4''x1/2''x3/4'' | τεμάχιο | 100 | 0,30 | 30,00 |
| 35 | Σώμα ταφ αρσενικό 3/4''x3/4''x3/4'' | τεμάχιο | 100 | 0,24 | 24,00 |
| 36 | Σώμα ταφ αρσενικό 1 1/4''x3/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 10 | 1,20 | 12,00 |
| 37 | Σώμα ταφ αρσενικό-θηλυκό-αρσενικό 1 1/4''x1''x1 1/4'' | τεμάχιο | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 38 | Σώμα γωνία αρσενικό-αρσενικό 3/4''x3/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,24 | 12,00 |
| 39 | Σώμα γωνία αρσενικό-αρσενικό 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 20 | 1,25 | 25,00 |
| 40 | Ρακόρ αρσενικό Φ32x1'' | τεμάχιο | 100 | 0,95 | 95,00 |
| 41 | Ρακόρ αρσενικό Φ50x2'' | τεμάχιο | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 42 | Σύνδεσμος ασφαλείας Φ20xΦ20 | τεμάχιο | 300 | 0,11 | 33,00 |
| 43 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ32 x 3/4'' | τεμάχιο | 200 | 0,80 | 160,00 |
| 44 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ40 x 3/4'' | τεμάχιο | 30 | 1,50 | 45,00 |
| 45 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ50 x 1'' | τεμάχιο | 40 | 1,80 | 72,00 |
| 46 | Συστολή Αμερικής 2''x1 1/4'' | τεμάχιο | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 47 | Τάπα θηλυκή 1/2'' | τεμάχιο | 50 | 0,10 | 5,00 |
| 48 | Τάπα θηλυκή 3/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,10 | 5,00 |
| 49 | Τάπα θηλυκή 1'' | τεμάχιο | 50 | 0,20 | 10,00 |
| 50 | Τερματικό ρακόρ Φ50 | τεμάχιο | 15 | 2,10 | 31,50 |
| 51 | Τερματικό ρακόρ Φ63 | τεμάχιο | 10 | 3,50 | 35,00 |
| 52 | Ηλεκτροβάνα 1'' θηλυκή 10Atm | τεμάχιο | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 53 | Πηνίο ηλεκτροβάνας 24V/AC | τεμάχιο | 2 | 13,00 | 26,00 |
| 54 | Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 3 εξόδων | τεμάχιο | 5 | 10,00 | 50,00 |
| 55 | Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 4 εξόδων | τεμάχιο | 5 | 14,00 | 70,00 |
| 56 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 3 εξόδων | τεμάχιο | 2 | 11,00 | 22,00 |
| 57 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 4 εξόδων | τεμάχιο | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 58 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ20 | μέτρο | 1000 | 0,25 | 250,00 |
| 59 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ32 | μέτρο | 1600 | 0,45 | 720,00 |
| 60 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ50 | μέτρο | 0 | 0,90 | 0,00 |
| 61 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 12,5cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 8-14m | τεμάχιο | 150 | 12,50 | 1.875,00 |
| 62 | Περιστροφικός γραναζωτός εκτοξευτήρας γηπέδου, με ανύψωση 12,7 cm, αντιβανδαλιστικό, με αποστραγγιστική βαλβίδα, ακτίνας 17,4-24,7 m | τεμάχιο | 12 | 66,00 | 792,00 |
| 63 | Στατικοί εκτοξευτές ακτίνας έως 4m | τεμάχιο | 150 | 2,35 | 352,50 |
| 64 | Ακροφύσια περιστρεφόμενα, ακτίνας διαβροχής 4-5,6m, τομέας διαβροχής 360ο (τύπου R13-18F) | τεμάχιο | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 65 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x4,00-1,2x4,6 (τύπου 15EST) | τεμάχιο | 10 | 2,50 | 25,00 |
| 66 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x7,90-1,2x9,2 (τύπου 15SST) | τεμάχιο | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 67 | Εκτοξευτήρας 1'' πλήρους κύκλου ακτίνα 15m 1,5m³/h | τεμάχιο | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 68 | Μικροεκτοξευτήρες (για γαντζάκι & λόγχη 8mm) ακτίνας 4m, 120lt/h | τεμάχιο | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 69 | Γαντζάκι σπέσιαλ, 8x20mm, για χρήση με μικροεκτοξευτήρες | τεμάχιο | 100 | 0,07 | 7,00 |
| 70 | Λόγχη κόκκινη 8mm, μήκους 40cm | τεμάχιο | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 71 | Λόγχη μαύρη 8mm, μήκους 40cm | τεμάχιο | 50 | 0,23 | 11,50 |
| 72 | Τεφλόν 19 x 15 x 0,20 | τεμάχιο | 50 | 1,30 | 65,00 |
| 73 | Σγρόπια 3mm (για σταλλάκτες καρφωτούς 70lt/h) | τεμάχιο | 1 | 2,50 | 2,50 |
| Σύνολο | 6.518,30 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 1.564,39 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) | 8.082,69 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Α’β | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Α’β |
| --- | --- |