ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 02-03-2018

| Προϋπολογισμός |
| --- |
| Αξία χωρίς Φ.Π.Α. | 6.818,30 |
| Φ.Π.Α. 24% | 1.636,39 |
| Αξία με Φ.Π.Α. | 8.454,69 |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Τεχνική Περιγραφή

- Τεχνικές Προδιαγραφές-

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                            Τρίκαλα, 02-03-2018

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

| Ταχ. Δ/νση: | Γαριβάλδη 8 | Τίτλος: | Προμήθεια Υλικών Αρδευτικού δικτύου |
| --- | --- | --- | --- |
| Ταχ. Κώδ.: | 42131, Τρίκαλα |  |  |
| Πληροφορίες: | Μοσχοπούλου Μαρία | Προϋπ/σμός: | 8.454,69€ (με Φ.Π.Α.) |
| Τηλέφωνο: | 2431353555 |  |  |
| E-mail: | mosx@trikalacity.gr |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄

### Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

## Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια Υλικών Αρδευτικού δικτύου, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου & Κηποτεχνίας της Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Τρικκαίων. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 8.454,69 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 35-7135.0002 «Προμήθεια υλικών αρδευτικού δικτύου για τη συντήρηση υπαρχόντων χώρων πρασίνου» του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού  έτους  2018.

Η προμήθεια θα γίνει με «απευθείας ανάθεση», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016                          (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).

Τρόπος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας.  Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

Χρόνος Παράδοσης:

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται  εντός 5 ημερών από την παραγγελία του Δήμου.

Τόπος Παράδοσης:

Η παράδοση θα γίνεται στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου του Δήμου Τρικκαίων.

Παραλαβή υλικών:

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το                                     άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016.

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Οι τιμές  προκύπτουν μετά από έρευνα αγοράς.

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φρεάτιο κυλινδρικό 6'' | τεμάχιο | 30 | 3,00 | 90,00 |
| 2 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 6'' | τεμάχιο | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 3 | Φρεάτιο κυλινδρικό 10'' | τεμάχιο | 20 | 4,44 | 88,80 |
| 4 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 10'' | τεμάχιο | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 5 | Φρεάτιο ορθογώνιο 12'' 4 EV | τεμάχιο | 10 | 13,30 | 133,00 |
| 6 | Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 12'' 4 EV | τεμάχιο | 2 | 9,00 | 18,00 |
| 7 | Φρεάτιο ορθογώνιο 14'' 6 EV | τεμάχιο | 5 | 35,00 | 175,00 |
| 8 | Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 14'' 6 EV | τεμάχιο | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 9 | Κλειδί 32-63mm | τεμάχιο | 2 | 8,00 | 16,00 |
| 10 | Νίπελ 3/4''x3/4'' | τεμάχιο | 300 | 0,12 | 36,00 |
| 11 | Νίπελ 1''x1'' | τεμάχιο | 100 | 0,17 | 17,00 |
| 12 | Νίπελ 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 100 | 0,30 | 30,00 |
| 13 | Νίπελ συστολικό 1 1/4''x1'' | τεμάχιο | 100 | 0,35 | 35,00 |
| 14 | Φις 20mm | τεμάχιο | 200 | 0,09 | 18,00 |
| 15 | Φις 32mm | τεμάχιο | 700 | 0,20 | 140,00 |
| 16 | Περικόχλιο 20mm | τεμάχιο | 200 | 0,12 | 24,00 |
| 17 | Περικόχλιο 32mm | τεμάχιο | 700 | 0,30 | 210,00 |
| 18 | Μούφα 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 50 | 1,20 | 60,00 |
| 19 | Μούφα 2''χ2'' | τεμάχιο | 5 | 2,00 | 10,00 |
| 20 | Συστολική μούφα 1''x3/4'' | τεμάχιο | 20 | 0,35 | 7,00 |
| 21 | Συστολική μούφα 1 1/4''x1'' | τεμάχιο | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 22 | Σώμα ταφ θηλυκό 1 1/4''x1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 50 | 2,40 | 120,00 |
| 23 | Σώμα ταφ αρσενικό 1''x1''x1'' | τεμάχιο | 50 | 0,50 | 25,00 |
| 24 | Σώμα ταφ αρσενικό 1 1/4''x1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 100 | 1,40 | 140,00 |
| 25 | Σώμα ταφ αρσενικό-θηλυκό-αρσενικό 1 1/4''x1''x1 1/4'' | τεμάχιο | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 26 | Ρακόρ αρσενικό Φ32x1'' | τεμάχιο | 50 | 0,95 | 47,50 |
| 27 | Ρακόρ αρσενικό Φ40x1 1/4'' | τεμάχιο | 20 | 1,80 | 36,00 |
| 28 | Ρακόρ αρσενικό Φ40x2'' | τεμάχιο | 10 | 2,30 | 23,00 |
| 29 | Ρακόρ αρσενικό Φ50x2'' | τεμάχιο | 20 | 2,50 | 50,00 |
| 30 | Γωνία ρακόρ αρσενικό Φ40x1 1/4'' | τεμάχιο | 10 | 2,80 | 28,00 |
| 31 | Γωνία σύνδεσμος ρακόρ Φ40xΦ40 | τεμάχιο | 5 | 3,80 | 19,00 |
| 32 | Σώμα γωνία θηλυκή 1 1/4''x1 1/4'' | τεμάχιο | 50 | 1,90 | 95,00 |
| 33 | Σύνδεσμος ασφαλείας Φ20xΦ20 | τεμάχιο | 300 | 0,11 | 33,00 |
| 34 | Σύνδεσμος ρακόρ Φ40xΦ40 | τεμάχιο | 20 | 3,00 | 60,00 |
| 35 | Σύνδεσμος ρακόρ Φ50xΦ50 | τεμάχιο | 20 | 4,10 | 82,00 |
| 36 | Σύνδεσμος ρακόρ Φ63xΦ63 | τεμάχιο | 20 | 6,50 | 130,00 |
| 37 | Σύνδεσμος ρακόρ Φ75xΦ75 | τεμάχιο | 10 | 11,20 | 112,00 |
| 38 | Συστολικός σύνδεσμος ρακόρ Φ50xΦ40 | τεμάχιο | 5 | 4,40 | 22,00 |
| 39 | Ταφ σύνδεσμος ρακόρ Φ40xΦ40xΦ40 | τεμάχιο | 5 | 5,00 | 25,00 |
| 40 | Ταφ ρακόρ αρσενικό Φ40x1 1/4''xΦ40 | τεμάχιο | 40 | 4,20 | 168,00 |
| 41 | Ταφ ρακόρ αρσενικό Φ50x2''xΦ50 | τεμάχιο | 10 | 5,70 | 57,00 |
| 42 | Σέλλα με βίδες 10atm Φ40 x 3/4'' | τεμάχιο | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 43 | Σέλλα με βίδες 10atm Φ50 x 1'' | τεμάχιο | 50 | 1,50 | 75,00 |
| 44 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ32 x 3/4'' | τεμάχιο | 200 | 0,80 | 160,00 |
| 45 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ40 x 3/4'' | τεμάχιο | 20 | 1,50 | 30,00 |
| 46 | Σέλλα συρταρωτή 6Atm Φ50 x 1'' | τεμάχιο | 20 | 1,80 | 36,00 |
| 47 | Συστολή Αμερικής 2''x1 1/4'' | τεμάχιο | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 48 | Τάπα θηλυκή 1/2'' | τεμάχιο | 50 | 0,10 | 5,00 |
| 49 | Τάπα θηλυκή 3/4'' | τεμάχιο | 50 | 0,10 | 5,00 |
| 50 | Τάπα θηλυκή 1'' | τεμάχιο | 50 | 0,20 | 10,00 |
| 51 | Τερματικό ρακόρ Φ40 | τεμάχιο | 10 | 2,00 | 20,00 |
| 52 | Ηλεκτροβάνα 1'' θηλυκή 10Atm | τεμάχιο | 2 | 18,00 | 36,00 |
| 53 | Πηνίο ηλεκτροβάνας 24V/AC | τεμάχιο | 2 | 13,00 | 26,00 |
| 54 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ20 | μέτρο | 500 | 0,25 | 125,00 |
| 55 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ32 | μέτρο | 800 | 0,45 | 360,00 |
| 56 | Σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ50 | μέτρο | 200 | 0,90 | 180,00 |
| 57 | Σταλλακτηφόρος σωλήνας πολυαιθυλενίου 6Atm Φ20, σταλλάκτες ανά 50cm | μέτρο | 300 | 0,27 | 81,00 |
| 58 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 12,5cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 8-14m | τεμάχιο | 200 | 11,50 | 2.300,00 |
| 59 | Στατικοί εκτοξευτές ακτίνας έως 4m | τεμάχιο | 200 | 2,35 | 470,00 |
| 60 | Εκτοξευτήρας 1'' πλήρους κύκλου ακτίνα 15m 1,5m³/h | τεμάχιο | 2 | 5,00 | 10,00 |
| 61 | Μικροεκτοξευτήρες (για γαντζάκι & λόγχη 8mm) ακτίνας 4m, 120lt/h | τεμάχιο | 100 | 0,15 | 15,00 |
| 62 | Γαντζάκι σπέσιαλ, 8x20mm, για χρήση με μικροεκτοξευτήρες | τεμάχιο | 100 | 0,07 | 7,00 |
| 63 | Λόγχη κόκκινη 8mm, μήκους 40cm | τεμάχιο | 200 | 0,25 | 50,00 |
| 64 | Λόγχη μαύρη 8mm, μήκους 40cm | τεμάχιο | 50 | 0,23 | 11,50 |
| 65 | Τεφλόν 19 x 15 x 0,20 | τεμάχιο | 50 | 1,30 | 65,00 |
| 66 | Σγρόπια 3mm (για σταλλάκτες καρφωτούς 70lt/h) | τεμάχιο | 1 | 2,50 | 2,50 |
| 67 | Περιστροφική σγρόπια σέλας 15mm | τεμάχιο | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 68 | Περιστροφική σγρόπια σέλας 18mm | τεμάχιο | 1 | 40,00 | 40,00 |
| Σύνολο | 6.818,30 |
| Φ.Π.Α. (24%) | 1.636,39 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) | 8.454,69 |

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Α’β | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗ/ΤΟΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τεχν. Γεωπόνος Α’β | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΝΤΟΤΑ ΜΑΡΙΑ Γεωπόνος Α’β |
| --- | --- | --- |