| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/νση Οικον. Υπηρεσίας Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Πληροφ.: Σοφία Τσιτσικά Τηλέφ. : 2431 3 51205 FAX : 2431 3 51219 Email : tsitsika@trikalacity.gr | «Περιοδικός επανέλεγχος – συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων» Κ.Α. 10-6262.0004 «Συντήρηση πυροσβεστήρων» |
| --- | --- |
|  | Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή |
|  | Προϋπολ.: | 1.669,04 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) |

ΕΝΤΥΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: |  |
| --- | --- |
| ΕΔΡΑ: |  |
| ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ. |  |
| Α.Φ.Μ.: |  |
| Δ.Ο.Υ. |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ: |  |
| FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

Προς:    Δήμο Τρικκαίων

Υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα όσα ορίζονται στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.

| Α/Α | Περιγραφή | Μ.Μ. | Ποσότητα | Ενδεικτική Τιμή Μονάδος (€) (χωρίς ΦΠΑ) | Προσφερόμενη τιμή Μονάδος (€) (χωρίς ΦΠΑ) | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Συντήρηση-αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα 6 kg ABC ξηράς σκόνης | Τεμ. | 152 | 6,00 |  |  |
| 2 | Συντήρηση-αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα 12 kg ABC ξηράς σκόνης | Τεμ. | 2 | 12,00 |  |  |
| 3 | Συντήρηση-αναγόμωση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής 6 kg ABC ξηράς σκόνης | Τεμ. | 9 | 6,00 |  |  |
| 4 | Συντήρηση-αναγόμωση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής 12 kg ABC ξηράς σκόνης | Τεμ. | 8 | 12,00 |  |  |
| 5 | Συντήρηση-αναγόμωση φορητού πυροσβεστήρα 5 kg CO2 | Τεμ. | 21 | 10,00 |  |  |
| 6 | Εξαρτήματα προς αντικατάσταση (μανόμετρο, στόμιο εκκένωσης, λάστιχο εκτόξευσης, χοάνη, ασφαλιστικό κτλ) κατ' αποκοπή |  | 1 | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | Σύνολο: |  |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |
|  |  |  |  |  | Γενικό Σύνολο: |  |

Ολογράφως το σύνολο με ΦΠΑ:   ………………………………………………………………………………..

………  /………… / 2018

Ο Προσφέρων

(Υπογραφή –Σφραγίδα)