

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ**  **ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  **ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** | |  | | **Τρίκαλα, 05.09.2018** |
| Ταχ. Δ/νση: | Ιακωβάκη 5, 42132, Τρίκαλα | |  |  |
| Πληρ.: | Θεμ. Καραμούστος | |  |
| Τηλ: | 24310 63239 | |  |
| Ε-mail: | thkaramoustos@trikalacity.gr | |  |
|  |  | |  |  |

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια πυροσβεστήρων οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπ’ αρ. ΕΑ/7007/10-08-2018 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ABC ξηράς σκόνης |
| Πνευματικό κέντρο | 2 |
| Εθνικό Στάδιο | 5 |
| Δημοτικό Κλειστό (Κατσιμήδου) | 3 |
| Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας | 4 |
| Δημοτικό Κολυμβητήριο | 3 |
|  |  |
| Σύνολο | 17 |

Oι προς προμήθεια πυροσβεστήρες θα έχουν κατασκευασθεί και διατεθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλαδή την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ. Β΄ 1218), άλλες σχετικές υπουργικές αποφάσεις, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, τα σχετικά πρότυπα του ΕΛΟΤ (ΕΝ-3, 1066-88, 1866-98, ΕΝ 615) ή άλλη νομοθεσία που πιθανώς θα ισχύει την ημερομηνία πραγματοποίησης της προμήθειας.

Όλοι οι πυροσβεστήρες θα είναι καινούριοι, συντηρημένοι και έτοιμοι για χρήση στον τελικό καταναλωτή. Θα φέρουν υποχρεωτικά την πινακίδα ελέγχου, θα συνοδεύονται από όλες τις σχετικές βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστή και οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Εφόσον κάποιος ή κάποιοι πυροσβεστήρες δεν πληροί όλα τα πιο πάνω προβλεπόμενα δεν θα γίνεται η παραλαβή του.

Στην τιμή των πυροσβεστήρων περιλαμβάνεται και η βάση στήριξης (εφόσον δεν υπάρχει ήδη στον χώρο) καθώς και η εγκατάστασή τους στο καθορισμένο σημείο τοποθέτησής προς αντικατάσταση του παλιού πυροσβεστήρα. Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι κάθε πυροσβεστήρας θαείναι τοποθετημένος στο καθορισμένο μέρος, δεν εμποδίζεται, είναι ορατός, και οι οδηγίες λειτουργίας του “κοιτάζουν” προς τα έξω.

Ο ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτική καρτέλα ανά κτίριο που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του κάθε πυροσβεστήρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86, ξεχωριστά για κάθε κτίριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Περιγραφή** | **Τεμάχια** | **Τιμή (€)** | **Μερική δαπάνη (€)** |
| Φορητός πυροσβεστήρας 6 kg ABC ξηράς σκόνης | 17 | 25,00 | 425,00 |
| Συνολική δαπάνη | | | 425,00 |
| ΦΠΑ | | | 102,00 |
| **Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ** | | | **527,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Συντάχθηκε  Θεμιστοκλής Καραμούστος  Ηλεκ/γος Μηχ/κος |  | **Θεωρήθηκε**  **Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών**  **Θεοδώρα Σαργιώτη**  **Πολιτικός Μηχ/κός** |