## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	….., οδός …………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Α. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΤΥΠΟΥ SL/PRISMATIC 13-15W E27 (δείγμα) | ΤΕΜ | 18.000 |  |  |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SL / PRISMATIC 24W, E27 (δείγμα) ψυχρή | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SL / PRISMATIC 24W, E27 (δείγμα) θερμή | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 4 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 150 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 5 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΑΧΛΑΔΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜ | 900 |  |  |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 250 W Ε40 ΣΩΛΗΝΩΤΕΣ (δείγμα) | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 400 W E40 (δείγμα) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Na (ΝΑΤΡΙΟΥ) 400 W E40 ΑΧΛΑΔΩΤΗ (δείγμα). | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 1000 W Ε40 (δείγμα) | ΤΕΜ | 2 |  |  |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 2000 W Ε40 (δείγμα) | ΤΕΜ | 1 |  |  |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ E27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3U 15 W (δείγμα) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3U 15 W, Β22 ή Ε27 με αντάπτορα (δείγμα) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 13 | ΛAMΠA ΑΝΤΙΚΡ/ΚΗ 75W 230-220V E27 SIG1543 222578 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 14 | ΛΑΜΠΕΣ 400 W HQI (δείγμα) | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 15 | ΛΑΜΠΕΣ 150 W HQI ΑΧΛΑΔΩΤΗ (δείγμα) | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ SPIRAL, 45 W, Ε27 (δείγμα). | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 70W E40 με μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας (μεγαλύτερο από 180-250V) (δείγμα) ψυχρή | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 18 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 70W E40 με μεγάλο εύρος τάσης λειτουργίας (μεγαλύτερο από 180-250V) (δείγμα) θερμή | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 19 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 8W T8, 60cm | ΤΕΜ | 600 |  |  |
| 20 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 16W T8, 120cm | ΤΕΜ | 700 |  |  |
| 21 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 20W T8, 150cm | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	….., οδός …………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Β. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 100-120W (δείγμα) ψυχρό | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 100-120W (δείγμα) θερμό | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 20W (δείγμα) ψυχρό | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 4 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 20W (δείγμα) θερμό | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED 20W- ΓΥΑΛΙ (δείγμα) θερμό | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 6 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED ΚΑΜΠΑΝΑ 50W (δείγμα) | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	, οδός ……………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Γ.ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100-105W, 6000-6500Κ (δείγμα) | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 2 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 100-105 W, 3000Κ (δείγμα) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 3 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 150W 3CCT (δείγμα) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 4 | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 200W 3CCT (δείγμα) | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	, οδός ……………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Δ.ΚΑΛΩΔΙΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 2.000 |  |  |
| 2 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3Χ2,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 3 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 4 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ10 τ.χ. | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 5 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3Χ16 τ.χ. | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 6 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4Χ4 τ.χ. | ΜΕΤ | 300 |  |  |
| 7 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 8 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ6 τ.χ. | ΜΕΤ | 100 |  |  |
| 9 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ10 τ.χ. | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ16 τ.χ. | ΜΕΤ | 600 |  |  |
| 11 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 1,5 μαύρο τ.χ. | ΜΕΤ | 2.000 |  |  |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 1,5 μπλέ τ.χ. | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 13 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥA 1,5 κίτρινο τ.χ. | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 14 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 9.000 |  |  |
| 15 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ2,5 τ.χ. μαυρο | ΜΕΤ | 2.000 |  |  |
| 16 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1,5 τ.χ. μαυρο | ΜΕΤ | 3.000 |  |  |
| 17 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ1 τ.χ. μαυρο | ΜΕΤ | 2.000 |  |  |
| 18 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 3Χ0,50 τ.χ. | ΜΕΤ | 1.000 |  |  |
| 19 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2Χ1 τ.χ. | ΜΕΤ | 1.500 |  |  |
| 20 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2Χ1,5 τ.χ. | ΜΕΤ | 1.500 |  |  |
| 21 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΛ 2Χ0,75 τ.χ. | ΜΕΤ | 1.500 |  |  |
| 22 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP (CATEG 5) | ΜΕΤ | 7.000 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	….., οδός …………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Ε.ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (12 θέσεων) IP 65 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ (12 θέσεων/σειρά) IP65 | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 3 | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 4 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 10Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 5 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 16Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 6 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 20Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 7 | ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 25Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 8 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 9 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 10 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ63 | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 11 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4×63 Α | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 12 | ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΚΟΜΠΛΕ 35 Α | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 13 | ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOSET | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 14 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 25Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 15 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 35Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 16 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟΣΕΤ 50Α | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 17 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 20 Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 18 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 25 Α | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 19 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 35 Α | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 20 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΗΞΕΩΣ 63 Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 21 | ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ 50Α | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 22 | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ (ΤΥΠΟΥ ORBIS εφεδρείας ανά τέταρτο) ΔΕΙΓΜΑ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	….., οδός …………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| Ζ.ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |
| --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | TIMH ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
| 1 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (70-400 W) | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 2 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 150 W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 3 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 250 |  |  |
| 4 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 400 W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 5 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 400 W | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 6 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 250 W | ΤΕΜ | 80 |  |  |
| 7 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 400W HQI | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 8 | ΜΠΑΛΕΣ Φ30 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 9 | ΜΠΑΛΕΣ Φ40 ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 10 | ΒΑΣΗ Φ40 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 11 | ΒΑΣΗ Φ30 ΠΛΑΣΤΙΚΗ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 12 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ , FOTO FAN | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 13 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 250W ΟΒΑΛ , FOTO FAN | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 14 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ Ε27 (δείγμα) | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 15 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 16 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΥΤΙΑ (δείγμα) | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| 17 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Β22 | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 18 | ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ Ε27 | ΤΕΜ | 800 |  |  |
| 19 | ΤΑΙΝΙΑ 3Μ | ΤΕΜ | 20 |  |  |
| 20 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ | ΤΕΜ | 1.500 |  |  |
| 21 | ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 22 | ΡΟΚΑ 6/25 | ΚΟΥΤΙ | 80 |  |  |
| 23 | ΡΟΚΑ 8/25 | ΚΟΥΤΙ | 20 |  |  |
| 24 | ΡΟΚΑ 10/25 | ΚΟΥΤΙ | 20 |  |  |
| 25 | ΡΟΚΑ 12/25 | ΚΟΥΤΙ | 10 |  |  |
| 26 | ΡΟΚΑ 12/35 | ΚΟΥΤΙ | 10 |  |  |
| 27 | ΡΟΚΑ 14/40 | ΚΟΥΤΙ | 10 |  |  |
| 28 | ΟΥΠΑ Νο 6 | ΚΟΥΤΙ | 200 |  |  |
| 29 | ΟΥΠΑ Νο 8 | ΚΟΥΤΙ | 100 |  |  |
| 30 | ΟΥΠΑ Νο 10 | ΚΟΥΤΙ | 5 |  |  |
| 31 | ΟΥΠΑ Νο 12 | ΚΟΥΤΙ | 2 |  |  |
| 32 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ 120Χ2,5 (100) | ΤΕΜ | 10.000 |  |  |
| 33 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 120Χ2,5 (100) | ΤΕΜ | 10.000 |  |  |
| 34 | ΑΚΡΟΔ/ΤΗΣ ΓΥΜΝ.ΣΥΡΤ.ΘΗΛ6.3-2,5 ΟΡΕΙΧ ΤΑΙΝ DJ622 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 35 | ΑΚΡΟΔ/ΤΗΣ ΓΥΜΝΟΣ ΣΥΡΤ.ΑΡΣ. 6.3-2.5 ΟΡΕΙΧ. 805415 | ΤΕΜ | 1.000 |  |  |
| 36 | ΑΚΡΟΔ/ΤΗΣ ΣΩΛΗΝ.ΜΥΤΗ (ΑΚΡΟΧ/ΝΙΟ) 2ΠΛΟΣ MAΥΡΟΣ ΤΕ1508 CHS | ΤΕΜ | 500 |  |  |
| 37 | ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ 40mmX45mm | ΤΕΜ | 825 |  |  |
| 38 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 10mm | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 39 | ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΚΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΕΣ 15mm | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 40 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ60 | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 41 | ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ 8Χ80 | ΚΟΥΤΙ | 1 |  |  |
| 42 | ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜ | 400 |  |  |
| 43 | ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ ΣΟΥΚΟΥ | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 44 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ | ΤΕΜ | 15 |  |  |
| 45 | ΣΤΥΠΙΟΘΛΥΠΤΕΣ ΜΕ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ Νο 29 | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 46 | ΜΠΟΥΑΤ 7,5Χ7,5 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 47 | ΜΠΟΥΑΤ 10Χ10 ΣΤΕΓΑΝΑ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 48 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΗ | ΤΕΜ | 150 |  |  |
| 49 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ | ΤΕΜ | 40 |  |  |
| 50 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΤΕΜ | 300 |  |  |
| 51 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AΠΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 52 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ K/R ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ | ΤΕΜ | 50 |  |  |
| 53 | ΣYPMATOΣKOINO Φ3 (50 METPA) | ΜΕΤ | 2.000 |  |  |
| 54 | ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Νο 12 | ΚΙΛ | 10 |  |  |
| 55 | ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (ΜΕΡΑ – ΝΥΧΤΑ) 10Α | ΤΕΜ | 100 |  |  |
| 56 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2,5 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 100 |  |  |
| 57 | ΚΛΕΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 4 τ.χ. | ΔΩΔΕΚΑΔΑ | 100 |  |  |
| 58 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΜΙΤ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 59 | ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑ «ΠΙΣΤΟΛΙ» | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 60 | ΤΡΥΠΑΝΙ ΚΟΥΜΠΩΤΟ Νο 6 10cm | ΤΕΜ | 5 |  |  |
| 61 | ΣΠΡΕΥ (ΜΑΥΡΟ,ΚΟΚΚΙΝΟ,ΛΕΥΚΟ) | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 62 | ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ | ΤΕΜ | 6 |  |  |
| 63 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΕΤΟΥ Μ.Τ. Φ11 (50) | ΜΕΤ | 800 |  |  |
| 64 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΕΤΟΥ Μ.Τ. Φ16 (50) | ΜΕΤ | 900 |  |  |
| 65 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΕΤΟΥ Μ.Τ. Φ23 | ΜΕΤ | 700 |  |  |
| 66 | ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΕΤΟΥ Μ.Τ. Φ32 | ΜΕΤ | 250 |  |  |
| 67 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ12 ΛΕΥΚΟ | ΜΕΤ | 250 |  |  |
| 68 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ14 ΓΚΡΙ | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 69 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ16 ΛΕΥΚΟ | ΜΕΤ | 500 |  |  |
| 70 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ16 ΓΚΡΙ | ΜΕΤ | 200 |  |  |
| 71 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ20 ΓΚΡΙ | ΜΕΤ | 100 |  |  |
| 72 | ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ25 ΓΚΡΙ | ΜΕΤ | 100 |  |  |
| 73 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 74 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ | 30 |  |  |
| 75 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 76 | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 77 | ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (δείγμα) | ΤΕΜ | 11 |  |  |
| 78 | ΚΟΦΤΑΚΙ | ΤΕΜ | 11 |  |  |
| 79 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΜΕΤ | 10 |  |  |
| 80 | ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΜΕΤ | 15 |  |  |
| 81 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 21mm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 82 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 29mm | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| 83 | ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ | ΤΕΜ | 90 |  |  |
| 84 | ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΑΛΒ. ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,1/2 ΙΝΤΣ. ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕΓ. 1,00Μ | ΤΕΜ | 200 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

Της επιχείρησης 	, έδρα 	….., οδός …………………

αριθμός	, τηλέφωνο	, fax

| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- |
| Α. | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ |  |
| Β. | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED |  |
| Γ. | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED |  |
| Δ. | ΚΑΛΩΔΙΑ |  |
| Ε. | ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ |  |
| Ζ. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: |  |
| Φ.Π.Α. 24%: |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

Τρίκαλα ………/……/2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ