ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Τρίκαλα    /    /2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                 Αρ. Πρωτ.

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣ/ΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.	                           ΠΡΟΣ

Πληροφορίες:Ι. Σούλιος                                               Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤ/ΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 22                                  & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΑΧ. ΚΩΔ: 42 100                                                  ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΗΛ. 24310 63264                                                   Οδός Κολοκοτρώνη 30 - Τρίκαλα

FAX  24310 77569

ΚΟΙΝ/ΣΗ  1.Γραμματεία Δ.Σ.

2.κ.Τσαπάλα

3.κ.Αλευρά

4.Αρχείο

ΘΕΜΑ:Αποστολή της αριθ.89/2007 Α.Δ.Σ «Εγκριση Μελέτης, Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. και

ανάθεση στη  ΔΕΚΤΕΤ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Σας στέλνουμε κεκυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 1/02/2007 που διαλαμβάνει: την αρ.89/2007 απόφαση αυτού, μετά του αποδεικτικού δημοσιεύσεως και των λοιπών σχετικών εγγράφων & παρακαλούμε όπως προέλθετε εις τον κατά νόμο έλεγχο της απόφασης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Εκ του πρακτικού της αριθ.3ης/2007 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων

#### ΑΡ.  ΑΠΟΦ. 89/2007

Περίληψη «Εγκριση μελέτης, Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. και ανάθεση στη ΔΕΚΤΕΤ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

Τρίκαλα & στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων σήμερα  1-02-2007 ημέρα  Πέμπτη   ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της από 26-01-2007 προσκλήσεως του Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 95 του N.3463/2006 (ΔKK) παρόντος & του Δημάρχου κ. Μιχαήλ Ταμήλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα   είκοσι  επτά (27)  μέλη ήτοι:

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ |
| --- |
| 1. Αγγελής Άγγελος 2. Αργυροπούλου-Καλλιάρα Ελένη 3. Βαβύλης Αθανάσιος 4. Βράντζα Παναγιώτα 5. Γάλλου-Δαλκαφούκη Χρυσάνθη 6. Γκουγκουστάμος Ζήσης 7. Δεληλίγκας Χαράλαμπος 8. Ζολώτας Απόστολος 9. Καΐκης Γεώργιος 10. Καταβούτα-Κατσίκη Ελένη 11. Κολότσιος Απόστολος 12. Κόφφας Γεώργιος 13. Λάππας Χρήστος 14. Μαραγκός Δημήτριος | 15. Μπαλοδήμος Γεώργιος 16. Μπρουζούκη-Αλεξίου Νικολέτα 17. Νάκης Βασίλειος 18. Ντιροκάλτση Πηνελόπη 19. Παζαϊτης Δημήτριος 20. Παπαϊωάννου Βασίλειος 21. Παπαστεργίου Δημήτριος 22. Παρθένης Σωτήριος 23. Πολυμερόπουλος Αλέξ. 24. Σακκάς Στεφ. του Λάμπρ 25. Σακκάς Στεφ. του Σωτηρίου 26. Σπανός Θεόδωρος 27. Τσιάρας Αθανάσιος |
| Α Π Ο Ν Τ Ε Σ |
| 1. 2. | 3. 4. |

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν & έχουν νόμιμα  προσκληθεί

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως

Γίνεται μνεία ότι απουσίαζαν οι Δημ.Σύμβουλοι:1.Αγγελής Αγγ.2.Αργυροπούλου Ελ.3.

Λάππας Χρ.4.Μπρουζούκη Νικ. 5.Σακκάς Στ.του Λάμπρ.6.Βαβύλης Αθ.& 7.Σπανός Θεόδ.

Μετά από αυτό ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 22-1-2007 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (υπογράφεται από την Δ/ντρια Τ.Υ.κ.Τσαπάλα) στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ. και ανάθεση στη ΔΕΚΤΕΤ του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)».

#### ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες απαραίτητες για την ηλεκτροδότηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) που θα   αναρτηθούν σε κατάλληλους ιστούς οι οποίοι θα τοποθετηθούν για αυτό το σκοπό.

Η ηλεκτροδότηση των πινακίδων θα γίνει :

α) από κοντινό υπάρχον  πίλαρ Δημοτικού  ηλεκτροφωτισμού, με κατασκευή κατάλληλης

υπόγειας τροφοδοτικής γραμμής και τις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης του ιστού

ανάρτησης με την τροφοδοτική γραμμή.

β) από πίλαρ που θα κατασκευασθεί κοντά στον ιστό, με κατασκευή κατάλληλης υπόγειας

τροφοδοτικής γραμμής και τις απαραίτητες εργασίες σύνδεσης του ιστού ανάρτησης με την

τροφοδοτική γραμμή.

Οι  εργασίες που  είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου, ενδεικτικά είναι οι   εξής:

- Αποξήλωση ασφαλτικού τάπητα ή άοπλου σκυροδέματος μετά των πλακών πεζοδρομίου με ειδικό κόφτη σε πλάτος μέχρι 0,50 m και εκσκαφή τάφρου σε βάθος μέχρι 0,50 m από την επιφάνεια κυκλοφορίας, καθαίρεση σκυροδέματος μέσα σε νησίδα ή σκυροδέματος πάχους έως 0,30 m και πλάτους έως 0,50 m, ώστε να τοποθετηθεί σωλήνας διέλευσης υπόγειων καλωδίων, καθώς και η απομάκρυνση των υπολοίπων των προιόντων εκσκαφής.

- Εκσκαφή τάφρου βάθους 0,50 m και πλάτους 0,40 m, για τη διέλευση του  υπόγειου καλωδίου ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2  ηλεκτροδότησης του ιστού ανάρτησης μέσα από σωλήνα πλαστική από σκληρό PVC 6 atm / Φ 63 (ή σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 2 ½΄΄ όταν περνά κάτω από οδόστρωμα) και επανεπίχωση της τάφρου με προϊόντα εκσκαφής αφού τοποθετηθεί η υπόγεια γραμμή.

- Προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειου καλωδίου ΝΥΥ 3Χ1,5 mm2  για την ηλεκτροδότηση του ιστού ανάρτησης μέσα από σωλήνα πλαστική από σκληρό PVC 6 atm / Φ 63 (ή σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο Φ 2 ½΄΄ όταν περνά κάτω από οδόστρωμα). Το καλώδιο μπαίνει μέσα στον ιστό και συνδέεται με το ακροκιβώτιο σύνδεσης του ιστού.

- Επικάλυψη με στρώμα άμμου πάχους 0,10 m της υπόγειας γραμμής διέλευσης καλωδίων και διάστρωση αυτής με διάτρητους πλίνθους διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm.

- Κατασκευή υπόβασης από άοπλο σκυρόδεμα C 16/20   πάχους μέχρι 0,10  m περίπου, για τη διάστρωση πλακών πεζοδρομίου πάνω από την επιχωματωμένη τάφρο διέλευσης του υπόγειου καλώδίου και την τοποθέτηση των κατάλληλων πλακών πεζοδρομίου.

- Επαναφορά του ασφαλτικού τάπητα (όπου χρειάστηκε να γίνει αποξήλωσή του).

- Κατασκευή   φρεατίων επίσκεψης ηλεκτρικών καλωδίων  για την υπόγεια γραμμή τροφοδότησης.

- Γείωση του ιστού ανάρτησης πινακίδων με ηλεκτρόδιο γείωσης που τοποθετείται στο φρεάτιο που βρίσκεται δίπλα στον ιστό.

- Τοποθέτηση εντός του ιστού ανάρτησης πινακίδων ενός πλαστικού, στεγανού ακροκιβωτίου ιστού ( το οποίο θα φέρει μικροαυτόματο 6 Α) για τη σύνδεση του υπόγειου καλωδίου με το καλώδιο της πινακίδος.

- Κατασκευή του πίλαρ ηλεκτροδότησης το οποίο θα φέρει μεταλλικό ερμάριο, βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, στεγανό πίνακα διανομής, πλάκα γείωσης, κονσόλα Δ.Ε.Η. κ.λ.π.

- Όλες οι απαραίτητες εργασίες σύνδεσης του πίλαρ ηλεκτροδότησης (υπάρχοντος ή νέου) με την υπόγεια γραμμή και το καλώδιο τροφοδοσίας των πινακίδων, με όλα τα απαραίτητα μικρούλικά σύνδεσης, σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση των ιστών ανάρτησης πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, με τη βάση στήριξής τους κ.λ.π.

Οι θέσεις τοποθέτησης των ιστών ανάρτησης των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων και των νέων πίλαρ που θα κατασκευασθούν,  θα υποδειχθούν από την υπηρεσία στον ανάδοχο.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται τα σημεία που θα εκτελεσθούν  εργασίες καθώς και τα

σημεία που θα κατασκευασθούν νέα πίλαρ και θα  τοποθετηθούν ιστοί ανάρτησης.

| α/α | ΘΕΣΗ | Κατασκευή νέου πίλαρ | Ηλεκτροδότηση από υπάρχον πίλαρ | Ιστός ανάρτησης πινακίδων |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Οδός Καλαμπάκας, είσοδος νεκροταφείου, στις δύο στάσεις ΚΤΕΛ που είναι η μια απέναντι στην άλλη |  | ΝΑΙ | 2 |
| 2 | Οδός Καλαμπάκας, πρίν τη στροφή για Κηπάκι, στη στάση ΚΤΕΛ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 3 | Πλατεία ΠΥΡΓΟΥ, δίπλα στο περίπτερο |  | ΝΑΙ | 1 |
| 4 | Οδός Πύλης, στάση ΚΤΕΛ στο κατάστημα ‘’ΤΖΑΚΙΑ ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ’’ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 5 | Αγία Μονή, στάση ΚΤΕΛ μπροστά στο νεκροταφείο | ΝΑΙ |  | 1 |
| 6 | Αγία Μονή, δίπλα στο περίπτερο ‘’ΒΑΡΑ’’ |  | ΝΑΙ | 1 |
| 7 | Αγία Μονή, στάση ΚΤΕΛ απέναντι από το VIDEO CLUB ZOOM | ΝΑΙ |  | 1 |
| 8 | Πλατεία ΠΟΥΛΙΟΥ, στάση ΚΤΕΛ δίπλα στο περίπτερο | ΝΑΙ |  | 1 |
| 9 | Οδός Ασκληπιού 26, φαρμακείο ΤΖΗΜΑ |  | ΝΑΙ | 1 |
| 10 | Οδός Σ. ΣΑΡΑΦΗ, κατάστημα BERTO LUCCI |  | NAI | 1 |
| 11 | Κεντρική πλατεία, μπροστά στο κατάστημα ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 12α | Κεντρική πλατεία, στο κατάστημα τυροκομικών ΚΑΡΒΟΥΝΗ |  |  | 1 |
| 12β | Οδός ΗΡΩΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ, στη νησίδα, απέναντι από το κατάστημα ΓΚΑΝΤΕΛΟΣ | ΝΑΙ |  | 2 |
| 13 | Οδός ΚΟΝΔΥΛΗ τέρμα |  | ΝΑΙ | 1 |
| 14 | Οδός ΚΟΝΔΥΛΗ & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ |  | ΝΑΙ | 1 |
| 15 | Οδός Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ, μπροστά στη στάση ΚΤΕΛ του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 16 | Οδός Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ, δίπλα στην είσοδο της Σ.Μ.Υ. |  | ΝΑΙ | 1 |
| 17 | Οδό ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, στη στάση ΚΤΕΛ στο περίπτερο μπροστά στο Νοσοκομείο | ΝΑΙ |  | 1 |
| 18 | Οδό ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, στη στάση ΚΤΕΛ απέναντι από τον ΑΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ, δίπλα στο περίπτερο | ΝΑΙ |  | 1 |
| 19 | Οδό ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, απέναντι από το κατάστημα IRENE (ΤΖΑΜΙ) |  | NAI | 1 |
| 20 | Οδό ΜΑΡΚΙΝΑ, στη στάση ΚΤΕΛ στην πλατεία του καταστήματος ‘’ΩΡΑΙΑ ΘΕΑ’’ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 21 | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΦΛΕΓΙΟΥ | ΝΑΙ |  | 1 |
| 22 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ΝΑΙ | 1 |

|  |  | 12 |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Όλες οι εργασίες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου Τρικκαίων, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές ενώ θα είναι σύμφωνες

με τους   ισχύοντες κανονισμούς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε    47.000,00 €    και χρηματοδοτείται

από   ΣΑΤΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ομόφωνα

Εγκρίνει την Μελέτη του έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (VMS)» συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00 € και χρηματοδοτείται    από   ΣΑΤΑ, καθώς επίσης τον Φάκελο Ασφάλειας Υγείας & του Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας, (Φ.Α.Υ-Σ.Α.Υ).

Αναθέτει στην Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ. την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Η ανωτέρω Μελέτη προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.89/2007

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Τρίκαλα      /   /2007

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ  ΤΑΜΗΛΟΣ